干式生化分析仪技术参数

一、主要技术参数

1.要求：原装进口；

2.系统原理：干式生化；

3.检测速度：光学法≥180测试/小时，电解质≥90测试/小时；

4.检测原理：比色法，电解质；

5.检测波长：≥8个；

6.急诊检测：具有急诊检测功能；

7.试剂位：≥10个；

8.样品输送：手动或自动轨道进样；

9.质控功能：多种质量控制功能，确保结果正确。

二、售后服务和其它要求

1.整机包修：不少于 2 年。终身免费服务，年度定期预防性维护保养次数不少于6次（免费）；

2.提供完整的使用手册及说明书（一式二份）：安装时院方验收；

3.请详细说明设备易损配件及配套耗材、器械的价格，验收合格后10年内保证供应，如不提供，视为免费供应；

4.免费提供人员培训；

5.提供相同型号产品在安徽省内三级医院用户清单；

6.招标文件、投标人投标响应提供的技术参数和英文原版Datasheet（进口设备）作为设备验收的依据。