安徽中医药大学第一附属医院

采购医疗设备及维保单位

国内竞争性招标文件

招标编号：0068-17LXSB1990422

招   标  人：安徽中医药大学第一附属医院

招标代理机构：安徽安天利信工程管理股份有限公司

2018年3月

目录

第一章 招标公告	3

第二章 投标人须知	5

第三章 合同格式	16

第四章投标文件格式	19

第五章 评标方法	32

第六章 技术要求	50

# 第一章 招标公告

安徽中医药大学第一附属医院采购医疗设备及维保单位招标公告

一、安徽安天利信工程管理股份有限公司受买方委托，对下列产品及服务进行国内公开招标（招标编号：0068-17LXSB1990422）。现邀请合格投标人参加投标：

1.招标内容：

| 包次 | 货物名称： | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一包 | 尿沉渣分析仪 | 套 | 1 |
| 第二包 | 血液净化水处理系统 | 台 | 1 |
| 第三包 | 温度压力检测仪 | 套 | 1 |
| 第四包 | DSA维保 | / | / |

2.投标人资格条件：

2.1投标人资格条件（适用于第一、二、三包）

1）投标人具有独立企业法人资格,具有有效的营业执照、组织机构代码和税务登记证或新版三证合一营业执照；

2）投标人如为代理商须具备下列条件之一：

（1）所投设备为III类医疗器械，须具有有效的中华人民共和国医疗器械经营许可证；

（2）所投设备为II类及以下医疗器械，须具有有效的中华人民共和国医疗器械经营备案证；

3）投标产品应具有“中华人民共和国医疗器械注册证”（或备案凭证）；

4）投标人应为制造商或代理商。代理商须取得所投货物制造商或总代理商针对本项目的正式唯一授权；同一品牌设备制造商只能授权一家投标人或单独参与投标；

5）类似设备销售业绩；

6）本项目不接受联合体投标。

7）投标人存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选人：

（1）投标人被人民法院列入失信被执行人的；

（2）投标人或其法定代表人被人民检察院列入行贿犯罪档案的。

2.2投标人资格条件（适用于第四包）

1) 投标人具有独立企业法人资格，具有有效的营业执照、组织机构代码和税务登记证或新版三证合一营业执照，经营范围需涵盖医疗器械维修或电子电气设备维修等符合本项目的服务种类；

3）本项目不接受联合体投标。

二、有兴趣的投标人可从2018年XX月XX日至2018年XX月XX日每天9:00-11:00, 14:30-17:00 (北京时间,节假日除外) 在安徽省合肥市祁门路1779号安徽国贸大厦404室，携带单位法人授权书、本人身份证向招标代理机构递交资料并购买招标文件，未领购招标文件不得参加投标。

三、投标截止时间及开标时间：详见招标文件。

四、开标地点：详见招标文件。

五、招标人及代理机构联系方式

招 标 人：安徽中医药大学第一附属医院

地    址：安徽省合肥市梅山路117号

电    话：0551-62838609

联 系 人：刘女士

招标代理机构详细地址： 安徽省合肥市祁门路1779号（政务区祁门路与翡翠路交口向西300米）安徽国贸大厦404室

联 系 人：闫工  沈工

电    话：0551-63736535/63735929

电子邮件：ron0127@qq.com

# 第二章 投标人须知

前附表

本《前附表》是对第一章的具体补充和修改。

| 序号 | 条款名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 安徽中医药大学第一附属医院采购医疗设备 |
| 1 | 招标人信息 | 见招标公告 |
| 2 | 招标范围 | “交钥匙”项目，包括但不限于招标标的设计、制造、包装、运输、安装、技术服务、主管部门检测取证（如有）、质保内的维保服务。 |
| 3 | 备选方案 | 本项目只接受唯一投标报价。不接受选择性报价、不接受具有附加条件的报价。凡投标人递交两种及以上方案或者两种及以上投标报价的，均按废标处理。 |
| 4 | 交货期及地点 | 交货期：合同生效后20天内，地点：买方指定地点。 |
| 5 | 付款方式 | 第一、二、三包：在设备安装调试验收合格后，一次性支付90%的货款，余款10%作为质保金，质保期满后设备无质量问题一次性无息支付。 第四包：半年一付，每半年维保周期结束验收合格后，一个月内付清半年维保费用。 |
| 6 | 质保期及服务期限 | 详见招标文件第六章技术要求。 |
| 7 | 投标截止时间 暨开标时间 | 2018年XX月XX日上午09:30(北京时间) |
| 8 | 招标答疑和通知 | 投标截止日前15天的投标人提出问题，招标代理机构或招标人将汇总，解答后发给所有投标人,逾期不予解答。投标人在投标截止时间之前有义务自行查看，如有遗漏，投标人自行承担责任。 |
| 9 | 投标有效期 | 90天 |
| 10 | 投标文件份数 | 正本 1 份,副本2份，为方便开标唱标，投标人应将《投标一览表》、投标保证金（盖章的银行付款凭证复印件并加盖公章）、保证金退还联系函一起密封提交，并在信封上标明“《投标一览表》+投标保证金+保证金退还联系函”字样。 |
| 11 | 投标保证金 | 投标保证金形式: 转帐、电汇（须从投标人基本账户汇出，不接受现金或其他单位和个人垫付） 投标保证金金额：每包人民币贰万元整（￥20,000.00） 开户名称：安徽安天利信工程管理股份有限公司 开户银行：招商银行合肥高新区支行 帐 号：5519 0430 8510 501(人民币) 注:投标人办理银行汇款时,务必在备注栏注明” 0068-17LXSB1990422保证金”字样,否则,造成帐目不清或无法查明的后果,由投标人自负. |
| 12 | 开标时间和地点和递交投标文件地点 | 开标时间:同投标截止时间 开标地点:合肥市祁门路1779号（政务区祁门路与翡翠路交口向西300米）安徽国贸大厦XXX会议室 |
| 13 | 中标公示 | 中标结果将会在安徽招标投标信息网（http://www.ahtba.org.cn）上公示，招标人和招标代理机构不另行通知。 |

* 后文中若有与本前附表不一致的内容，以前附表内容为准。

一、说明

请投标人仔细阅读招标文件，尤其是第二章《投标人须知》、第六章带有“*”或者“★”的关键性条款，招标文件中带“*”或者带“★”的条款，必须提供详细说明及相关支持证明材料（证明材料明细见《第五章 评分方法》）。对带“*”或者带“★”号条款的任何负偏离根据招标文件第五章评标办法规定扣分。

- 项目描述

1.1项目单位（以下称“买方”）计划将资金的一部分用于支付本次招标项目的货物合同项下的款项。

- 招标方式

2.1招标将以国内公开招标方式进行。

- 招标代理机构

3.1　是买方委托的、具有招标代理资质的企业法人。

- 合格投标人

4.1凡来自中华人民共和国或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家或地区的获得独立法人资格的单位均为合格投标人。

4.2投标人不得与本次招标项下编制设计、技术规格和其它文件的公司或提供咨询服务的公司包括其附属机构有任何关联。

4.3只有合法运作并独立于招标代理机构/买方的法人才能参加投标。

4.4投标人应不属于有腐败和欺诈行为的不合格的投标人。

4.5投标人之间如果存在下列情形之一的，不得同时参加本项目投标：

4.5.1法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人；

4.5.2母公司、全资子公司及其控股公司；

4.5.3参加投标的其他组织之间存在特殊的利害关系的；

4.5.4法律和行政法规规定的其他情形。

- 合格产品和服务

5.1投标人提供货物所涉及的货物、技术培训和技术服务等应来自于合格的原产地。

5.2合格的原产地系指货物或其部件的生产地为中华人民共和国或与中华人民共和国有正常贸易往来的国家或地区。货物或其部件是通过制造、加工或用重要的和主要的原部件装配而成。

- 投标费用

6.1投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，或项目因故取消，招标人和招标代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标文件

- 招标文件的内容

7.1投标人应检查招标文件中所有的须知、格式、条款、技术规格和其它资料。如果投标人没有按照招标文件的要求提交全部资料，或者提交的资料没有对招标文件在各方面作出实质性响应，可能导致其投标被拒绝，该风险由投标人承担。

- 招标文件的澄清

  - 要求对招标文件进行澄清的投标人应以书面或扫描电邮、传真方式通知招标代理机构。对前附表规定的时间以前收到的对招标文件的澄清要求，招标代理机构予以答复，同时该答复提供给每个招标文件的购买方(答复中不标明问题的来源)。

  - 投标人对招标文件的要求和澄清必须在投标截止前的规定的时间提出，投标截止时间后，招标人和招标代理机构不接受对招标文件内容的质疑，招标文件的最终解释权归招标人和招标代理机构所有。

- 招标文件的修改

9.1招标代理机构可以因任何原因，在投标截止期前对招标文件进行修改，通知所有招标文件的购买人。

9.2招标文件的修改将通知所有招标文件的购买人，并对其具有约束力。招标文件的购买人在收到上述通知后，应立即向招标代理机构回函确认。投标人将被视为编制投标文件时已考虑了上述修改。

9.3招标文件的修改应考虑给予投标人合理的时间制作相应的投标文件。招标代理机构可酌情延长截标日期，并通知招标文件购买人。

三、投标文件的编制

10. 投标文件的构成

10.1 投标文件由下列部分构成：

投标方按照下列内容装订成册连续编写页码，认真按照格式填写全部内容。

- 目录（注明页码）；

- 投标函；

3）开标一览表、分项报价表、招标文件第四章要求的格式文件；

4）法人代表授权书（原件）；

5）投标企业简介、荣誉、证书、上年度经过审计的财务报告；

6）企业法人营业执照和税务登记证和组织机构代码证（复印件年检章清晰）；

7）商务、技术偏离表；

8）国家相关部门颁发的投标产品生产、经营许可证明；

9）制造商授权书（原件，如有，针对投标人非自行生产的货物）；

10）银行出具的正规的、有效的资信证明；

11）产品检验报告；

12）产品制造和检测设备及制造工艺流程。产品制造、安装、验收标准、产品的图纸和样本、资料及说明书、检测报告（外购件注明供货来源和生产企业）；

13）产品售后服务的内容及措施、承诺；

14）符合资格要求的合同复印件和业绩表。并提供项目的名称、地址、买方联系人及联系电话等，并且承诺在招标人认为必要的时候，可以对所提供业绩项目进行参观考察；

15）资格条件和评标办法中规定需要提交的证明文件；

16）投标人认为需要提供的资料。

投标文件如未按照本条要求提供相应材料可能导致其投标被废除。

10.2如投标人无详细说明对招标文件的商务和技术不响应或者没有填写商务和技术偏离表，则视为投标人默认响应招标文件的商务和技术全部要求。

10.3所提供的全部文件应是真实的、可靠的、是有效期内的。如经审查有虚假行为的视其投标无效并没收投标保证金。

10.4不接受电话、传真、形式的投标，投标文件不退回。

11.投标价格

11.1根据招标文件规定的供货和责任范围，投标人的报价应包含所投服务、保险、税费、免费后续服务等工作所发生的一切应有费用。投标报价为签订合同的依据，投标人应按《投标一览表》和《分项价格表》指定的格式报出现场交货的人民币分项价格和总价，错报或者漏报招标人有权拒绝其投标（免费赠送部分除外）。

11.2投标人应按照招标文件规定的商务、合同和技术责任进行报价。如投标人作出商务和技术的偏离，应在相应《偏离表》中列出，并提供由于偏离所引起的价格差异。不提供商务和技术偏离表的，视为全部满足本招标文件的要求。

11.3在所有价格表中，投标人应按以下要求给出价格明细。

1）如从国外供应的货物应分别报出FOB价和CIF价。

2）国内供应的货物报EXW价含增值税和其它税费。如货物包含进口的部分，则EXW价应包含其相应的全部进口成本。

3）报出货物运至招标人的工作现场的国内运费和保险费。

4）技术服务和培训等各项费用，计入投标总价。

5）质保期内备品、备件的价格，计入投标总价。

11.4 买方可以按本章11.3中的任意价格条件订立合同。

11.5 投标人所报的价格在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。

11.6 除招标文件中允许有备选方案外，不接受供备选方案或者二个及以上报价方案。

11.7本项目为交钥匙工程，报价应包括外购、外协、配套件，原材料及生产制造、检验、出成品、包装，保险、利税关税、管理、运费、装卸、安装、调试、检测，软件、硬件、质量技术监督部门检测费、取证以及所有项目下装修施工等直至交钥匙工程所发生的全部费用。

11.8最低报价不能作为中标的保证。

11.9 安装和/或装饰工程费用的计价（如有）

投标人应依据《安徽省建设工程工程量清单计价规范》（DBJ34/T-206-2005）及其配套定额规定，并结合省市最新的计价规范性文件，足额计取最新规定的各类规费和不可竞争费，并考虑专项工程的各种报建报审报验等费用。投标人若获得中标资格，不得就上述因素向招标人提出任何补偿费用。

11.10 现场踏勘：除另行通知外，不组织现场踏勘。

12. 投标保证金

12.1 投标人应提交前附表规定的保证金。

12.2投标保证金须从投标人的基本帐户汇出，不接受其他单位或个人代缴的保证金。

12.3 任何未按照招标文件规定的投标保证金的投标将，按照废标处理。

12.4 投标人保证金，将一律按电汇或转帐方式将保证金退还至投标人单位帐户，不退个人，不退现金。（投标保证金退还细则见本招标文件最后一页）

12.5 下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

1） 投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤回其投标；

2） 中标人未能在规定的时间内签署合同；

3） 签署合同后，未能在规定的时间内提供履约保证金；

4） 投标人未按规定缴纳中标服务费；

5） 投标人在投标文件中提供虚假材料或有串标、围标等恶意行为的。

13. 投标文件的有效期

13.1 投标文件应在前附表规定的时间内有效。投标文件有效期不足的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

13.2 特殊情况下，在投标有效期截止之前，招标代理机构可要求投标人同意延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝招标代理机构的这种要求，其投标保证金将不会被没收。接受投标有效期延长的投标人将不会被要求和允许修正其投标，而只会要求其相应地延长其投标保证金的有效期。

14. 投标文件的制作和签署

14.1投标人应编制投标文件正本和电子版本各1份及副本2份。每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。如正本和副本不符，以正本为准。投标文件按包制作，非活页方式装订。各种活页夹、文件夹、塑料方便式书籍（插入式或穿孔式）均视为不牢固装订。若投标人认为需要附产品样本等资料,不得散装,可装订在投标文件的最后部分(特殊规格的图纸、方案、图片、资料除外)。

14.2 每份投标文件正本和所有副本均需打印或用不退色墨水书写。并由投标人法人代表或经其正式授权并对投标人有约束力的授权代表签字。授权代表须以规定的书面格式出具《法人授权委托书》，并附在投标文件中。投标文件的副本可采用正本的复印件。为节约纸张，建议双面打印并简装投标文件。

14.3 投标文件中任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人签字并加盖投标人公章方为有效。

四、投标文件的递交

15. 投标文件的密封和标识

15.1 投标文件正本和所有的副本、密封装在单独的包装中，包装上正确标明“正本”、“副本” 字样。

15.2为方便开标唱标，投标人应将《投标一览表》、投标保证金（盖章的银行付款凭证复印件并加盖公章）、保证金退还联系函一起密封提交，投标保证金退还联系函（招标文件最后一页）的递交方式详见投标保证金退还联系函说明，并在信封上标明“《投标一览表》+投标保证金+保证金退还联系函”字样。

15.3 外包装应注明以下内容：

1） 招标人和招标代理机构名称；

2） 招标编号、项目名称/包号和货物名称；

3） “截标日期和时间前不得开封”的字样。

15.4 如果包装未按规定标记并密封，招标代理机构将不承担错放或提前启封的责任。

16. 递交投标文件的截止日期

16.1 投标文件应于规定的截止日期之前送达规定的地点。

16.2 招标人和招标代理机构可以酌情延长投标截止期。在此情况下，招标代理机构和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

16.3招标人和招标代理机构将拒绝并退回在投标截止期后收到的任何投标文件。

17. 投标文件的修改和撤回

17.1 在投标截止时间之前投标人可以对其已递交的投标文件进行修改或撤回，招标代理机构在投标截止期之前收到的修改文件或撤回通知有效。在投标截止期之后，投标人不得对其投标做任何修改。

17.2 投标人的修改文件或撤回通知应加盖投标人公章，并在外装信封上明显标明“投标文件修改书”或“投标文件撤回通知”字样。

17.3 从投标截止期至投标文件有效期结束为止，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将被没收。

17.4领取投标文件的投标人如放弃投标，至少开标前3日通知招标代理机构，否则招标人有权拒绝该投标人参加与本次招标项目所有采购活动的资格。

五、开标与评标

18.开标

18.1 招标代理机构在《前附表》规定的时间和地点公开开标。出席开标仪式的投标人的授权代表携带身份证应签名报到以证明其出席，在评审结束前，未得到招标人或招标代理机构的允许，投标人授权代表不得离开开标现场。

18.2 在开标时，招标代理机构宣读投标人名称、投标价格、以及招标代理机构认为合适的其他内容。开标结束后,所有被开封唱标的投标文件,均提交评标委员会评审.

- 投标文件的初步评审

19.1 评标由依照有关规定组建的评标委员会负责。评标委员会将按照招标文件确定的方法进行评审。在详细评审之前，评标委员会将判定每个投标文件是否完整以及是否实质性响应了招标文件的要求

19.2 评标委员会对投标文件响应性的判定基于投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据，无论何种原因，即使投标人开标时携带了材料的原件，但在投标文件中未提供与之内容完全一致的复印件或影印件的，评标委员会可视同其未提供。

19.3 如果投标实质性没有响应招标文件的要求，其投标将被拒绝。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质性响应的投标。如发现有下列情形之一的，其投标将被拒绝：

1）投标人未提交投标保证金或保证金金额不足的；

2）资格和资质证明文件不全的或不满足招标文件的资格要求的；

3）超出经营范围投标的；

4）投标人无法定代表人签字，或签字人无法定代表人有效授权书的；

5）投标有效期不足的；

6）不满足技术规格书中关键参数和一般参数超出偏差范围过大或过多的；

7）投标文件商务和技术条款有重大偏离的；

8）未提供招标文件要求的相关评审材料或格式文件造成重大影响无法评审的；

8）投标文件提供虚假材料的；

9）投标文件附有招标人不能接受的条件的；

10) 评标委员会发现投标人的报价明显低于其它投标报价，而投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标的；

11）不符合招标文件中规定的其它实质性要求的；

12) 在评标过程中，评标委员会发现投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其它弄虚作假方式投标的；

13）投标文件编制混乱、字迹潦草、模糊、无法辨认的。

14）扰乱开标评标现场秩序，经劝阻无效的。

19.4 评标委员会只对在初审中确定为实质性响应的投标文件进行进一步的详细评审。

19.5 出现下列情况之一时，评标委员会有权宣布废标：

1）有效投标人数量不足，导致本次招标缺乏竞争的；

2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3）报价人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4）因重大变故，采购任务取消的；

5）评委评审后一致认定应予废标的。

19.6招标文件中如明确标明需要携带的各项证书资格、资质、获奖证书、证明文件、合同、中标通知书等以备评标委员会查验的原件，请将相关原件单独用一个密封袋封装，注明“原件”和“投标人全称”字样并列明清单，相关原件返还时应当场清点，事后提出异议的，概不受理。

20. 投标文件的澄清

20.1 在评标期间，评标委员会可要求投标人对其投标文件进行澄清，但澄清的要求和答复不得对投标价格等实质性内容做任何改变。有关澄清的要求和答复应以书面形式提交。

21. 投标文件的详细评审

21.1 评标委员会只对通过初步评审的投标文件进行详细评审。

21.2 计算评标总价时, 以货物到达买方指定安装地点为依据。国内产品为出厂价含增值税和其它税费及国内运输、保险费之和。

21.3投标人投标报价修正。由评标委员会根据招标文件的要求，以招标文件规定的供货范围为基准，对各投标人的报价内容和范围进行核定，以确定其投标报价总价的合理性和有效性，并调整到同一可比基准。检查和评审承诺服务范围完整性，对投标人漏报的项目以其他投标人所报该项目的最高值增加该投标人的评标价。若投标人提供了超过招标文件要求的功能、部件或服务，不予核减。评审后的投标报价总价作为价格评审依据。但评标价仅为评标比较之用，投标人的投标价仍然不变。

21.4 评标委员会在评标时，还要考虑以下因素：

1)在中国国内所发生的运输、保险费，和将货物运至最终目的地的伴随服务费用；

2)投标文件申报的交货期；

3)与合同条款规定的商务条款的偏离；

4)在中华人民共和国境内得到投标货物的备件和售后服务的可能性；

5)投标货物的性能；

6)技术规格所列的其它具体标准：

7）招标文件中带“*”或者带“★”的条款为关键性条款，必须提供详细说明及相关支持证明材料（证明材料明细见《第五章 评分方法》）。对带“*”或者带“★”号条款的任何负偏离根据招标文件第五章评标办法规定扣分。

21.5合格投标人不足三家处理预案。投标文件递交截止时间后投标人不足三家的，或在评标期间出现符合资格条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家情形的，招标人可以因竞争性不足宣布流标，或在征得现场投标人同意下转为竞争性谈判或者独家采购。其投标保证金转为谈判或者独家采购保证金，资格性审查或符合性审查不合格的投标人不得参加竞争性谈判或者独家采购。

22.与招标代理机构和招标人的接触

22.1 除按评标委员会要求的澄清外，从开标到签署合同期间，投标人不得就与其投标有关的任何事项与招标代理机构、招标人和评标委员会联系。

22.2 投标人试图对招标代理机构、招标人和评标委员会的评标、确定中标人或签署合同的决定进行影响，都可能导致废标。

23. 质疑

23.1投标人如对招标文件内容有异议，请在开标前规定时间内提出。开标后，不接受对招标文件内容的质疑。

23.2对开标过程的质疑，请在开标现场当场提出，逾期不予受理。
23.3各投标人的各细项评审内容及分项得分和总分均属于评标过程内容予以保密，招标人和招标代理机构均无义务向各投标人公布。
23.4对招标结果的质疑，请在公示期内书面将盖章原件送至/寄至招标人或招标代理机构处，逾期不予受理。
23.5投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料，无明确的请求和必要的证明材料概不受理。

六、预中标人的确定

24.确定预中标人的标准

24.1评标委员会将最高综合评审最优的投标人确定为第1预中标人。评标委员会据此程序最多可推荐1-3名中标候选单位，并标明顺序。

25. 招标人的权力

25.1 招标人和招标代理机构在中标通知发出之前的任何时候，有取消本次招标或宣布投标无效或拒绝所有投标的权利，对因此而受影响的投标人不承担任何责任，也没有义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由并不承担任何赔偿费用。

26. 中标通知书

26.1在投标有效期满之前，中标人向招标代理机构缴纳中标服务费及评标费后，招标代理机构发出中标通知书。中标通知书将构成合同的一部分。

27.  最终审查

27.1 最终审查的对象是本招标项目的中标候选人，即意向授予合同的投标方。

27.2 最终审查的内容是对中标候选人的投标文件的真实性，产品性能、技术状况、生产条件、产品质量、投标人资格、信誉以及招标方认为有必要了解的其它问题作进一步的考查。包括但不限于要求提供投标资料中所有资料的原件、相关业绩的核实、实地考察其他用户的使用情况及评价，参观中标产品的生产厂家等。如发现投标人有下列情况之一的，招标人有权取消其中标资格：

1）拒不提供、无故拖延或无法提供证明其投标文件资料真实性证明材料；

2）在投标过程中弄虚作假的；

3）投标产品有重大质量问题的；

4）通过贿赂等不正当途径获得中标资格的；

5）投标人被主管机关处罚、被限制投标的；

6）具有其他违法法律法规行为的。

27.3 最终审查的方式：对中标候选人招标文件进行复查、询问、实地考察或要求提供投标资料原件。

27.4 接受最终审查的中标候选人，必须如实回答和受理招标人的询问或考察，并提供所需的有关真实资料。

27.5 如审查结果经评审第一中标候选人不符合中标条件，招标人有权取消其中标资格，同时招标人可以重新组织招标或者按照排名依次考察中标候选人。

七、合同的签署

28. 合同的签署

28.1 中标人应在收到中标通知书7个日历日内与买方在买方所在地签定合同。

28.2 买方在签署合同时有权在一定的幅度变更招标文件中所载明的数量和服务的内容，但不对单价或其它的条件和条款作任何改变。

招标。

29.中标服务费

在签订合同后，中标人应向招标代理机构交纳中标服务费及评审费。中标服务费以中标价为基数，按照国家计委计价格【2002】1980号文的标准的60%，由招标代理机构向中标人收取。中标服务费可从中标人的投标保证金中扣支。

# 第三章 合同格式

合同编号：

签订地点：安徽合肥蜀山区

按照《中华人民共和国合同法》及有关法规规定，甲乙双方本着平等的原则，经双方协商一致，签订本合同，双方承诺并保证遵守执行本合同规定的以下条款。

一、合同双方：

甲      方：安徽中医药大学第一附属医院			邮编：230031

地      址：安徽省合肥市梅山路117号			电话：0551-2838609

法定代表人：                         		    传真：0551-2838609

委托代理人：

乙      方：                       			邮编：

地      址：                       			电话：

法定代表人：                       			传真：

委托代理人：

二、商品的名称、规格、数量及价格（人民币：元）

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量、单位 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额：￥ （大写： ） |  |  |  |  |  |  |

三、产品技术标准和质量要求：所有设备均应符合国家标准、生产厂家企业产品标准和产品外包装标识的技术标准以及招标文件要求，并提供产品相关质量证明文件等必要的产品资料。

四、设备运输、安装和验收

1、乙方确保设备安全无损地运抵甲方指定现场：              ，交货日期为：

年    月    日前，并承担设备的运费、保险费、装卸费等费用及运输、装卸等过程中的一切安全责任。

2、甲乙双方对设备进行开箱清点检查验收，如果发现数量不足或有外观质量、技术等问题，乙方应在3天内，按照甲方的要求，采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。

3、设备到货后，乙方应在接到甲方通知后7天内安装调试完成。

4、安装调试完成后，甲、乙双方在符合国家相关技术标准、生产厂家企业产品标准的基础上，根据招标文件、投标文件、合同协议书和设计安装图纸进行验收，验收合格后，双方在《验收合格单》上签字确认，甲方在《验收合格单》上签字的时间为最终产品验收合格的时间。

五、付款方式：甲方在设备安装调试验收合格后，一次性支付乙方90%的货款，余款10%作为质保金，在安装调试验收合格，质保期满后，经结算无乙方需要承担保修费用的，甲方一次性无息支付给乙方。

甲方付款前，乙方需出具等额的发票，乙方未提供发票的，甲方有权不付款。乙方应当承担的违约金、保修费用，甲方可以在付款时直接扣除。

六、伴随服务

1、乙方应提供设备的技术文件，包括相应的图纸、操作手册、维护手册、质量保证文件、服务指南等，这些文件应随同设备一起发运至甲方。

2、乙方还应免费提供下列服务：设备的现场安装和调试；提供设备安装和维修所需的专用工具和辅助材料；乙方应派专业技术人员在项目现场对甲方使用人员进行培训或指导，在使用一段时间后可根据甲方的要求另行安排培训计划。

七、质量保证及售后服务

1、乙方应保证所供设备是在_________（年月）后生产的全新的、未使用过的，并符合国家有关标准、制造厂企业标准及合同技术标准要求。如果设备的质量或规格与合同不符，或证实设备是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，乙方应在接到甲方通知后7天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应按本合同规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。

2、乙方应提供保修期_______月，保修期的期限应以甲乙双方的验收合格之日起计算，保修期内免费更换零配件、易损件等及免收工时费。乙方在保修期内应确保开机率为95%以上，如达不到此要求，即相应按比例延长保修期。

3、报修响应时间_______小时，到场时间_________小时(不可抗拒力量下除外)。

4、保修期满后，维修需更换零配件时则只收取零配件成本费用，免收人工费、交通费、住宿等一切费用，年度定期预防性维护保养次数，不少于_______次（免费）。

5、乙方负责设备的终身维修并应继续提供优质的服务，储备足够的零配件备库，保修期满后，以_______的优惠价供应维修零配件，消耗品的供应应由双方另设协议决定。

八、违约责任

1、乙方不能交货的，应向甲方偿付的合同价款20％的违约金。

2、经国家有关部门检验确认货物不符合本合同约定，甲方有权选择下列方式之一要求乙方进行补救：（1）同意买方退货，并将全额货款偿还买方，并负担因退货而发生的一切直接损失和费用。（2）按照货物的疵劣程度、损坏的范围和买方所遭受的损失，将货物贬值。（3）调换有瑕疵的货物，换货必须全新并符合本合同规定的规格，质量和性能，卖方并负责因此而产生的一切费用和买方的一切直接损失。

3、乙方所交的产品不符合合同规定的，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。乙方修理、调换或退货而耽误的时间按延迟交货处理，乙方不能修理或者不能调换的，按不能交货处理。

4、乙方因包装不符合合同规定，必须返修或重新包装的，乙方应负责返修或重新包装，并承担支付的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合规定造成货物损坏或灭失的，责任由乙方承担。

5、如果乙方没有按照合同规定的时间足额交货和提供服务，甲方应从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救办法，延期交货和延期服务的赔偿费均按每日以合同价款的百分之零点二(0.2%)计收，直至足额交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之二十(20%)。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方有权终止合同。

6、乙方逾期交货的，乙方应在发货前与甲方协商，甲方仍需要的，乙方应照数补交并负逾期交货责任；甲方不再需要的，应当在接到乙方通知后7个工作日内通知乙方，办理解除合同手续，逾期不答复的视为同意发货。

7、以上合同货款在甲方未给付乙方之前，本合同内所有货物所有权归乙方所有，货款支付至90%以后，本合同内所有货物所有权归甲方所有。

8、乙方应保证甲方和使用单位在使用该设备或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或工业产权的起诉。

九、不可抗力事件：如果出现不可抗力事件，双方都应采取积极的方式使损失减少到最低。出现不可抗力事件一方负有及时通知另一方的义务，不可抗力事件可以免除双方当事人的责任。

十、纠纷的解决：因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应本着友好协商的原则解决；如果协商不能解决的，双方约定通过甲方所在地人民法院解决纠纷。

十一、合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同，本合同如有未尽事宜，须经双方共同协商解决，另行签订补充协议。

十二、本合同一式二份，双方各执一份，经甲乙双方法定代表人或委托代理人签字或盖章后生效。

甲      方：（盖章）                      乙      方：（盖章）

法定代表人（签字）：                     法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：                     委托代理人（签字）：

日期：      年   月   日                日期：     年   月   日

开 户 行：交通银行合肥屯溪路支行        开 户 行：

帐    号：341323000018170013520         帐    号：

备注：第四包合同格式，由中标人与招标人协商签订。

# 第四章 投标文件格式（适用于第一、二、三包）

## 1.目录

| ## 序号 | ## 资料名称 | ## 页码范围 |
| --- | --- | --- |
| ## 一 |  |  |
| ## 二 |  |  |
| ## … |  |  |
| ## … |  |  |

## 2. 投标函

致： [招标人]

根据贵方为[项目名称] 项目招标采购货物及服务的投标邀请[招标编号] ，签字代表[全名、职务] 经正式授权并代表投标人[投标人名称、地址] 提交下述文件正本一份及副本____份：

1. 投标一览表

2. 分项价格表

3. 偏离表

4. 按招标文件投标人须知和技术规格要求提供的有关文件

5. 投标人的资格文件

6. 由[银行名称] 出具的投标保证金，金额为[金额数和币种] 。或以现金担保。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 所附投标价格表中规定的应提交和交付的货物投标总价为[注明币种，并用文字和数字表示的投标总价] 。

2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 本投标有效期为自开标日起（有效期日数）日。

5. 如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

6. 根据《投标人须知》的规定，我方承诺，与买方聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是买方的附属机构。

7. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

8. 投标人同意在授予合同后，按照招标文件的规定付给招标代理机构中标服务费。

9. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址： 	电话：

传真： 	电子邮件：

投标人授权代表签字：

投标人授权代表姓名、职务：

投标人名称：

公章：

## 3.1 开标一览表 （第一、二、三包）

投  标  人  名 称：                                    项 目 名 称：

招   标   编   号：                                    包       号：

| 序号 | 货物名称 | 制造商 | 设备型号 | 投标总价 | 交货期 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他说明： |  |  |  |  |  |  |  |

投标人代表签字：________________________     投标单位盖章：________________________

注：1.除投标文件中应有此表外，还应按“投标人须知”的规定密封标记并与投标文件电子版、投标保证金一起密封并单独提交，以方便唱标。

2.此表必须按包号提供。

3．2第一包试剂报价一览表

| 序号 | 货物通用名称 | 注册证名称 | 规格、型号 | 生产企业 | 注册证号 | 产品流水号（如属集中采购，需填写） | 集采价格（如属集中采购，需填写） | 参选报价 （元/毫升或人份） | 配送企业（如属集中采购，需填写） | 每毫升可检测人数 （人/毫升） | 人均价格 （元/人份） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标单位（公章）：

日期：

注：表中所列价格为货到用户现场价格。

## 4.1.分项报价表

| 品目号 | 货 物 名 称 | 型号和规格 | 数量 | 单 价 | 总价 | 制造商名称和国籍 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：                          招标编号：                        包       号：

投标人代表签字盖章：___________________

注：1. 如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2. 本表包括标准件和专用工具。

3.表中所列价格为货到用户现场价格。

4.2质保期内备品备件分项价格表

投标人名称：                        招标编号：                    包       号：

| 品目 | 备品备件 | 原产地 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计（列入价格汇总表） |  |  |  |  |  |  |

投标人代表签字盖章：___________________

注：  1. 投标人必须给出价格的详细说明和明细表；

2. 表中所报价格为货到用户现场价格。

4.3质保期外备品备件分项价格表

投标人名称：                        招标编号：                    包       号：

| 品目 | 备品备件 | 原产地 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |

投标人代表签字盖章：___________________

注：  1. 投标人必须给出价格的详细说明和明细表；

2. 表中所报价格为货到用户现场价格；

3. 各投标人如实报价，此表格报价不计入总价。

5. 响应/偏离表

4.1 技术规格响应/偏离表 （参见第六章《技术要求》）

招标编号：

| 序号 | 货物名称 | 招标文件条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |

4.2 商务条款响应/偏离表 （参见第二章《投标人须知前附表》）

招标编号：

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标文件的 商务条款 | 投标文件的 商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称： _____________________

投标人代表签字盖章：________________

注：投标人应对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投货物的具体参数值。投标人递交的投标文件中与招标文件的技术和商务条款的要求如有不同时，应逐条列在技术或商务偏离表中，否则将默认投标人接受和满足招标文件的全部要求。

### 6. 法定代表人授权书格式

本授权书声明：注册于[国家或地区的名称] 的[公司名称]的在下面签字的[法定代表人姓名、职务] 代表本公司授权[单位名称] 的在下面签字的[被授权人的姓名、职务] 为本公司的合法代理人，就[项目名称] 的[货物合同名称] 投标、谈判、签署合同等一切与此次采购相关活动，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于______年___月___日签字生效， 特此声明。

代理人情况：

姓名：__________________   职务/职称：____________________

地址：__________________   邮编：_________________________

电话：__________________   传真：_________________________

法定代表人签字：_______________

单位盖章：_____________________

年   月   日

7. 制造厂商资格声明

1. 名称及概况：

(1) 制造厂商名称：________________(2) 总部地址：________________

(3) 成立和／或注册日期：__________(4) 实收资本：_____________

(5) 近期资产负债表(到___________年________月________日止)

① 固定资产：__________ ② 流动资产：____________

③ 长期负债：__________④ 流动负债：_____________

⑤ 净值：______________

(6) 负责人姓名：      (7) 制造商在中国的姓名和地址，[如有的话]__________

2． (1) 关于制造投标货物的设施及其它情况：

工厂名称地址    生产的项目    年生产能力     职工人数

(2) 本制造厂商不生产，而需从其它制造厂商购买的主要零部件：

制造厂商名称和地址___________......主要零部件名称 _______________ ……

3． 本制造厂商生产投标货物的经验(包括年限、项目业主、额定能力、商业运营的期始日期等)： ___________________________......

4．近3年该货物主要销售给国内、外主要客户的名称地址：

名称和地址

(l)国外销售客户名称和货物清单 ___________________________

(2)国内销售客户名称和货物清单___________________________

5．近三年的年营业额

年份        国内       国外        总额

________   _________   ________   __________

________   _________   ________   __________

6．易损件供应商的名称和地址：

部件名称                          供应商

_____________________               _________________ ……

7．最近3年直接或通过贸易公司向中国公司提供的投标货物：

合同编号： 签字日期： 项目名称： 数量： 合同金额：

8.制造厂商所属的集团公司，如有的话：

9.其他情况：______________________________________

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

制造商名称：________________________

授权代表签字：______________________ 授权代表的职务：____________________

日期：_________年______月_____日     传真：________________

电话：________________电子邮件：____________

8.贸易公司(作为代理)的资格声明

（制造商参加投标的，不需提供此函）

1．名称及概况：

(l) 投标人名称：________(2) 总部地址：___________ 电话号码：___________

(3) 成立和／或注册日期：_________(4) 实收资本：_________

(5) 近期资产负债表(截止________年_____月_____日)

① 固定资产：________② 流动资产：__________ ③ 长期负债：___________

④ 流动负债：________⑤ 净值：_______________

(6) 负责人姓名：      (7) 制造商在中国的姓名和地址，[如有的话]__________

2． 近3年的年营业额：

年份       国内        国外       总额

________   ________    ________   ________

3．近3年该货物主要销售给国内、外主要客户的名称地址：

(l)国外销售客户名称和货物清单 ___________________________

(2)国内销售客户名称和货物清单___________________________

4. 同意为投标人制造货物的制造厂商(附制造厂商资格声明) __________________

5． 由其他制造厂商提供和制造的货物部件，如有的话：

制造厂商名称和地址:_________________制造的部件:_________________

6．过去3年向中国公司提供的投标货物，如有的话：

合同编号： 签字日期： 项目名称： 数量： 合同金额：

7．有关开户银行的名称、帐号和地址：_________________

8．所属的集团公司，如有的话：

9．其他情况：__________________________________________

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

授权代表签字 _________________授权代表的职务：___________________

日期：_____年_____月_____日    传真：___________________

电话：___________________ 电子邮件：_______________

8. 制造厂商出具的授权函

（制造商参加投标的，不需提供此函）

致： [招标人]

我们[制造商名称] 是按[国家名称] 法律成立的一家制造商，主要营业地点设在[制造商地址] 。兹指派按[国家名称] 的法律正式成立的，主要营业地点设在[贸易公司地址] 的[贸易公司名称] 作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

⑴代表我方在中华人民共和国办理贵方________（招标编号）招标邀请要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

⑵作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

⑶我方兹授予[贸易公司名称] 全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认[贸易公司名称] 或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于______年____月____日签署本文件， [贸易公司名称] 于______年____月____日接受此件，以此为证。

贸易公司名称：___________________出具授权书的制造商名称：______________

正式授权签字的代表姓名__________正式授权签字的代表姓名_______________

职务和部门______________________职务和部门___________________________

注：如产品为多种不同厂家货物或不同厂家产品集成一个产品的，授权书为主要产品生产厂家或者核心产品的生产厂家授权即可。第六章如另有约定的，以第六章为准。

9.检验报告

1、投标人提供所投产品有效的检验报告（有资格及权限的部门检验并盖章）；

2、格式自拟。

10. 招标文件要求提交的其它有效证明文件

1、合法有效的企业法人营业执照副本复印件加盖公章；

2、招标公告中载明的资格条件佐证材料（加盖公章）；

3、招标文件要求提交的其它有效证明文件及承诺函；

4、……

## 11.投标人提交的其它商务和技术资料

项目名称：_______________________

项目编号:  _______________________

本节无格式要求，投标人可根据自身实际情况以及招标文件评分细则规定的详细评审内容和应当提供的证明材料进行编制。

一、...

二、...

三、...

四、...

投标人法定代表人或授权代理人（签字）：

投标人名称（加盖公章）：

（投标人认为本节无须提交的，应注明“本节空白”字样）。

12.投标人基本户开户许可证及投标保证金汇款底单

基本要求：

1.投标人基本户开户许可证（复印件加盖投标人公章）

2.投标人关于本项目的投标保证金汇款底单（复印件加盖投标人公章），如为网银转账则须将网银转账记录打印或截图打印（加盖投标人公章）。

- 投标文件格式（适用于第四包）

- （一）投标函

致（采购人名称）：

根据贵方就项目名称，由投标人填写    的投标邀请（项目编号:                ），我方正式响应投标并提交下述文件    份正本和    份副本：

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 所附投标价格表中规定的应提交的投标总价为人民币： （用文字和数字表示的投标总价）  。

- 本次投标所报内容完全按照招标文件要求填报，所有内容都是真实、准确的。

- 投标人将按招标文件的规定履行全部合同责任和义务。

- 投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

- 本次投标自开标日起有效期为90天。

- 如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标，投标保证金将被贵方没收。

- 投标人同意提供按照贵方可能要求与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

- 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄至投标文件封面指定地址、联系方式。

投标人法定代表人或授权代理人（签字）：

投标人名称（加盖公章）：

日期：年月日

注：本投标函为投标人响应本次招标项目的郑重承诺，投标人不得改动且必须满足。

## （二）投标一览表

项目名称：_______________________

项目编号: _______________________

| 投标总价 | 服务周期 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 人民币：（大写）_________元 （小写）￥_________ |  |  |

注：

- 投标人填写此表时不得改变表格的形式。

- 如果投标人认为有应当说明而本表中无相应栏目的内容，请在“备注”栏中添加说明。

- 此“投标一览表”一式两份，投标文件中一份，另一份单独密封于一信封内，并在该信封上标明投标人名称和“投标一览表”字样（不要装入投标文件的密封袋中），单独密封提交。

投标人法定代表人或授权代理人（签字）：

投标人名称（加盖公章）：

日期：年月日

## （三）投标分项报价表

项目名称：_______________________

项目编号: _______________________

| 序号 | 设备名称 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务内容 |  |
| 2 | 服务时间 |  |
| 3 | 维保费用 |  |
| 4 | 保险费 |  |
| 5 | 税金 |  |
| 6 | 技术服务费 |  |
| 7 | 培训费 |  |
| 8 | 质量保证期内的服务费用 |  |
| 9 | 其他费用 （该表中无体现的费用但本项目有产生的其他费用） |  |
| 10 | 合计投标总价 |  |
| 11 | 备注 |  |

注：如本表格式内容不能满足需要，投标人可自行划表填写，但必须体现以上内容。

投标人法定代表人或授权代理人（签字）：

投标人名称（加盖公章）：

## （四）商务条款偏离一览表

项目名称：_______________________

项目编号: _______________________

| 序号 | 招标文件条目 | 招标文件要求 | 投标响应 | 偏离情况及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1）对“偏离”一栏，填写“无偏离／负偏离／正偏离”，如存在偏离需加以说明；

2）对招标文件中商务条款按上列格式逐条说明。

投标人声明：表中未列明的商务条款，我方均表示完全响应招标文件商务条款的所有要求。

投标人法定代表人或授权代理人（签字）：

投标人名称（加盖公章）：

## （五）技术条款偏离一览表

项目名称：_______________________

项目编号: _______________________

| 序号 | 招标文件条目 | 招标文件要求 | 投标响应 | 偏离情况及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1）对“偏离”一栏，填写“无偏离／负偏离／正偏离”，如存在偏离需加以说明；

2）对招标文件中商务条款按上列格式逐条说明。

投标人声明：表中未列明的商务条款，我方均表示完全响应招标文件商务条款的所有要求。

投标人法定代表人或授权代理人（签字）：

投标人名称（加盖公章）：

## （六）投标人企业简介及类似业绩清单

项目名称：_______________________

项目编号: _______________________

说明：

1）本节无格式要求，投标人可根据自身实际情况以及招标文件评分细则规定的详细评审内容和应当提供的证明材料进行编制；

2）所附同类业绩（系指DSA）均应提供合同复印件及甲方联系方式加以佐证，合同中应能够清楚查阅维保设备的品牌、型号及服务周期；

3）业绩中如存在弄虚作假行为，一经查实按废标处理，并处以没收投标保证金的处罚。

投标人法定代表人或授权代理人（签字）：

投标人名称（加盖公章）：

## （七）维保服务方案

项目名称：_______________________

项目编号: _______________________

说明：

1）本节无格式要求，投标人可根据自身实际情况以及招标文件评分细则规定的详细评审内容和应当提供的证明材料进行编制；

2）维保方案中须包括对院方的工程师或技术操作人员进行一些设备原理及故障维修方面的针对性培训方案及具体措施。

3）维保方案中须包含具体的响应时间承诺、故障解决时间承诺、开机率承诺及具体的保障措施及方案。

投标人法定代表人或授权代理人（签字）：

投标人名称（加盖公章）：

## （八）人员配备一览表

项目名称：_______________________

项目编号: _______________________

| 序号 | 姓名 | 本项目担任职务 | 学历 | 所学专业 | 执业资格及 证书编号 （如有） | 本专业从业年限 | 本人最具代表性的类似工作经验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1）对学历与执业资格的描述须附证书复印件等佐证材料复印件并加盖投标人公章；

2）如有能够证明其职业履历的培训证书也应提供证书复印件并加盖投标人公章；

3）除本表外，如有对项目组成员的其他描述亦可自行在本表后用文字表述并附上佐证材料，以供评标时作为评审依据。

投标人法定代表人或授权代理人（签字）：

投标人名称（加盖公章）：

## （九）招标文件要求提交的其它有效证明文件

1、合法有效的企业法人营业执照副本复印件加盖公章；

2、招标公告中载明的资格条件佐证材料（加盖公章）；

3、招标文件要求提交的其它有效证明文件及承诺函；

4、……

## （十）投标人提交的其它商务和技术资料

项目名称：_______________________

项目编号:  _______________________

本节无格式要求，投标人可根据自身实际情况以及招标文件评分细则规定的详细评审内容和应当提供的证明材料进行编制。

一、...

二、...

三、...

四、...

投标人法定代表人或授权代理人（签字）：

投标人名称（加盖公章）：

（投标人认为本节无须提交的，应注明“本节空白”字样）。

## （十一）投标人基本户开户许可证及投标保证金汇款底单

基本要求：

1.投标人基本户开户许可证（复印件加盖投标人公章）

2.投标人关于本项目的投标保证金汇款底单（复印件加盖投标人公章），如为网银转账则须将网银转账记录打印或截图打印（加盖投标人公章）。

# 第五章 评标方法

一．总  则

第一条 为了做好安徽中医药大学第一附属医院采购医疗设备及维保单位项目（项目编号：0068-17LXSB1990422）的招标评标工作，保证项目评审工作的正常有序进行，维护采购人、投标人的合法权益，依据政府采购法律法规，本着公开、公平、公正的原则，制定评标办法。

第二条 本次项目评标采用综合评分法。

第三条 本项目将依法组建不少于二组5人组成的评标委员会，负责本项目的评标工作。

第四条 评标委员会按照“客观公正，实事求是”的原则，评价参加本次招标的投标人所提供的产品价格、性能、质量、服务及对招标文件的符合性及响应性。

二．评标程序及评审细则

第五条 评标工作于开标后进行。评标委员会应认真研究招标文件，至少应了解和熟悉以下内容：

（一）招标的目标；

（二）招标项目的范围和性质；

（三）招标文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款；

（四）招标文件规定的评标标准、评标方法和在评标过程中考虑的相关因素。

第六条 有效投标应符合以下原则：

（一）满足招标文件的实质性要求；

（二）无重大偏离、保留或采购人不能接受的附加条件；

（三）通过投标有效性评审；

（四）评标委员会依据招标文件认定的其他原则。

第七条 评委会遵循公开、公平、公正和科学诚信的原则，对所有投标文件均采用相同程序和标准，进行评定。

第八条 评审中，评委会发现投标人的投标文件中对同类问题表述不一致、前后矛盾、有明显文字和计算错误的内容、有可能不符合招标文件规定等情况需要澄清时，评委会将以询标的方式告知并要求投标人以书面方式进行必要的澄清、说明或补正。对于询标后判定为不符合招标文件的投标文件，评委要提出充足的否定理由，并予以书面记录。最终对投标人的评审结论分为通过和未通过。

询标函格式如下：

询 标 函

项目名称：安徽中医药大学第一附属医院采购医疗设备及维保单位

项目编号：0068-17LXSB1990422

| 询标内容 |  |
| --- | --- |
| 投标人说明并签字 | 投标单位： 日期： 授权委托人身份证件号： 授权委托人签字： |
| 评审结论 | □通过。通过理由： □不通过。不通过的招标文件条款依据： |
| 评委签字 |  |

第九条 综合评分方法是在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的投标人作为中标候选供应商。综合评分法的主要因素：技术、资信及相应的分值权重，价格以及相应的分值权重。满分为100分。

1、评标委员会首先对投标文件进行初审。投标文件应满足招标文件的实质性要求，无重大偏离、保留或采购人不能接收的附加条件。对内容不全，影响正常评标的投标文件由评标委员会评审后按无效标书处理。

评标委员会按下表内容进行投标资格性、有效性评审。评审时，评标委员会将审查投标文件是否符合招标文件的初审指标要求。如果投标文件未通过投标有效性评审，投标无效。

初评指标表如下（投标人初审指标有一项不合格即作投标无效处理）：

| 安徽中医药大学第一附属医院采购医疗设备及维保单位项目评审表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人： |  |  |  |  |
| 一、初审指标 |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 | 指标要求 | 是否通过 | 投标文件格式及提交资料要求 |
|  | 营业执照 | 合法有效 |  | 提供有效的营业执照（2014年新版）和税务登记证的复印件或影印件，应完整的体现出营业执照和税务登记证的全部内容；提供“三证合一”后的营业执照，税务登记证不再提供。 |
|  | 税务登记证 | 合法有效 |  |  |
|  | 投标函 | 符合招标文件要求 |  |  |
|  | 投标授权书 | 原件，符合招标文件要求 |  | 法定代表人参加投标的无需此件，提供身份证明复印件即可。 |
|  | 投标保证金 | 符合招标文件要求 |  | 第二章投标人须知第12条 |
|  | 投标人资格条件 | 符合招标公告要求 |  | 提供相关证明材料 |
|  | 标书响应情况 | 技术响应（无重大偏离）、付款响应、交货期响应、质保期响应等。 |  |  |
|  | 其他 | 招标文件要求的其他内容 |  |  |
| 初审指标通过标准：投标人必须通过上述全部指标。 |  |  |  |  |
| 注：无论何种原因，即使投标人开标时携带了证书材料的原件，但在投标文件中未提供与之内容完全一致的复印件或影印件的，评标委员会可以视同其未提供。 |  |  |  |  |

2、对投标文件进行详审。评标委员会只对通过初审，实质上响应招标文件要求的投标文件按照下述指标表进行详审。

计算方法I（适用于第一包）

1）价格分（30分）

1）计算投标报价得分前，由评标委员会审查各投标报价是否有异常情况。

2）价格分统一采用低价优先法，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30％×100

2)技术分（70分）

| 序号 | 评审项目 | 分 项 | 满分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备综合性能及先进性 | 评标委员会根据所有投标人所投产品技术先进性、性价比等横向比较。优秀，得8-6分；良好，得5-3分；一般，得2-1分。 | 8分 |
| 2 | 技术参数响应性 | 评标委员会根据投标人所提供的产品技术参数响应程度进行评定。 技术规格要求中带*号（或★）的为重要技术参数，有一项带*号（或★）的参数负偏离，扣5分，扣完为止。其他为一般参数，有一项负偏离扣1分，扣完为止。（*或★号参数须在标书中提供相关证明材料，不提供的视为不响应，满分15分） | 15分 |
| 3 | 设备市场占有情况及市场评价 | 评标委员会根据所有投标人所投产品市场占有情况、市场评价等整体综合横向比较。优秀，得6-4分；良好，得3-2分；一般，得1-0分。 | 6分 |
| 4 | 质量保修期 | 质量保证期满足招标文件要求的得1分，在招标文件要求的基础上每增加一年加1分。满分5分。 | 5分 |
| 5 | 售后服务培训方案 | 根据投标人售后培训科学性、计划安排、培训措施、回访、备品备件供应等情况整体综合横向比较。优秀，得4-3分；良好，得2-1分；一般，得0分。 | 4分 |
| 6 | 优惠承诺 | 具有实际经济意义的优惠条件（由评标委员会集体讨论确定），0-3分 | 3分 |
| 7 | 投标人业绩情况 | 2014年01月01日以来投标人提供贰份类似规模不小于本项目规模的销售业绩得1分，不能提供的不得分，每增加一个加1分，满分3分。（以销售合同为依据，须为同品牌同类设备销售合同） | 3分 |
| 8 | 售后服务机构及人员 | 1、具有较强的本地化服务能力，非本地投标人在安徽有分公司或常驻服务和技术支持机构(需提供营业执照等相关证明资料)，得2分，否则不得分 2.投标人售后服务人员为本公司职工（提供近半年社保证明），得2分，否则不得分 3.承诺能在服务半径两小时内到达并在不超过24小时内解决问题，得2分，否则不得分 | 6分 |
| 9 | 试剂及设备检测项目数量 | 评标委员会根据所有投标人所投产品试剂价格报价及所投设备所能检测项目数量进行整体综合横向比较。优秀，得20-16分；良好，得15-8分；一般，得7-1分。 | 20分 |
| 合 计 |  |  | 70分 |

注：1、各投标人的技术得分取所有评委评分的平均值（小数点后保留一位，第二位四舍五入）。

2、上述所有评审指标中涉及到相关证明材料均须在技术标中提供，未在技术标中提供的评委会可不予认可。

3、“*”或“★”号参数须提供的相关技术支持证明材料是指以下条款至少一项：

（1）医疗器械产品注册登记表附件中的“产品标准：YZB————”；

（2）技术白皮书（Data Sheet）;

(3)法定检测机构出具的完整的产品注册检测报告;

(4)产品使用说明书。

未提供或出现对相同技术指标的说明不一致,视为无效技术支持资料，评标委员会可认定为不满足“★”或“*”号参数。

计算方法II（适用于第二、三包）

1）价格分（40分）

1）计算投标报价得分前，由评标委员会审查各投标报价是否有异常情况。

2）价格分统一采用低价优先法，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×40％×100

2）技术分（60分）

| 序号 | 评审项目 | 分 项 | 满分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备综合性能及先进性 | 评标委员会根据所有投标人所投产品技术先进性、性价比等横向比较。最好的，得10-8分；较好的，得7-5分；一般的，得4-1分。 | 10分 |
| 2 | 技术参数响应性 | 评标委员会根据投标人所提供的产品技术参数响应程度进行评定。 技术规格要求中带*号（或★）的为重要技术参数，有一项带*号（或★）的参数负偏离，扣5分，扣完为止。其他为一般参数，有一项负偏离扣2分，扣完为止。（*或★号参数须在标书中提供相关证明材料，不提供的视为不响应，满分20分） | 20分 |
| 3 | 设备市场占有情况及市场评价 | 评标委员会根据所有投标人所投产品市场占有情况、市场评价等整体综合横向比较。最好的，得8-6分；较好的，得5-3分；一般的，得2-1分。 | 8分 |
| 4 | 质量保证期 | 质量保证期满足招标文件要求的得1分，在招标文件要求的基础上每增加一年加1分。满分5分。 | 5分 |
| 5 | 售后服务培训方案 | 根据投标人售后培训科学性、计划安排、培训措施、回访、备品备件供应等情况整体综合横向比较。最好的，得5-4分；较好的，得3-2分；一般的，得2-0分。 | 5分 |
| 6 | 优惠承诺 | 具有实际经济意义的优惠条件（由评标委员会集体讨论确定），0-3分 | 3分 |
| 7 | 投标人业绩情况 | 2014年01月01日以来投标人提供贰份类似规模医院（三级）不小于本项目规模的销售业绩得1分，不能提供的不得分，每增加一个加1分，满分3分。（以销售合同为依据，须为同品牌同类设备销售合同） | 3分 |
| 8 | 售后服务机构及人员 | 1、具有较强的本地化服务能力，非本地投标人在安徽有分公司或常驻服务和技术支持机构(需提供营业执照等相关证明资料)，得2分，否则不得分 2.投标人售后服务人员为本公司职工（提供近半年社保证明），得2分，否则不得分 3.承诺能在服务半径两小时内到达并在不超过24小时内解决问题，得2分，否则不得分 | 6分 |
|  |  | 合 计 | 60分 |

注：1、各投标人的技术得分取所有评委评分的平均值（小数点后保留一位，第二位四舍五入）。

2、上述所有评审指标中涉及到相关证明材料均须在技术标中提供，未在技术标中提供的评委会可不予认可。

3、“*”或“★”号参数须提供的相关技术支持证明材料是指以下条款至少一项：

（1）医疗器械产品注册登记表附件中的“产品标准：YZB————”；

（2）技术白皮书（Data Sheet）;

(3)法定检测机构出具的完整的产品注册检测报告;

(4)产品使用说明书。

未提供或出现对相同技术指标的说明不一致,视为无效技术支持资料，评标委员会可认定为不满足“★”或“*”号参数。

计算方法III（适用于第四包）

1）价格分（40分）

1）计算投标报价得分前，由评标委员会审查各投标报价是否有异常情况。

2）评标基准价：取所有有效投标价的平均值作为评标基准价。（有效报价系指：通过资格审查投标文件的投标报价）

3）价格得分计算：以经过初步评审确认的投标单位最终报价与评标基准价相比，与基准价相等的得40分，每高1%扣1分，每低1%扣0.5分，扣完为止，不计负分。

4）各投标人应按拟开具的一般纳税人增值税专用发票金额报价，否则视为无效。

2）技术分（60分）

| 序号 | 评分标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运维管理 （15分） | 人员配备 （6分） | 根据配备的维保项目组人员进行评审，综合考量人员资历、业绩及专业水准等因素后酌情打分：0-6分。 |
|  |  | 维保方案 （9分） | 服务内容描述详细，关键服务指标科学合理，现场服务规范，保密措施严谨，有季度和年度服务报告，酌情打分：0-9分。 |
| 2 | 实施方案 （25分） | 实施计划 （4分） | 实施计划设计合理得4-3分，较合理得2-1分，否则不得分。 |
|  |  | 服务质量 （4分） | 服务质量控制措施完善得4-3分，基本完善得2-1分，否则不得分。 |
|  |  | 服务保障 （4分） | 服务保障措施完善可行得4-3分，基本完善可行得2-1分，否则不得分。 |
|  |  | 应急预案 （3分） | 根据提供的应急预案的详细程度、预案可执行强度，酌情评分：0-3分。 |
|  |  | 培训方案 （3分） | 根据培训承诺（含培训方案的详细情况，培训措施的完善性、合理性、可行性，是否符合及满足本项目情况），酌情评分：0-3分。 |
|  |  | 响应时间 （3分） | 根据响应时间、解决故障时间及具体措施酌情评分：0-3分。 |
|  |  | 开机率保证 （4分） | 如承诺能够保证高于招标文件的开机率，投标人自报，同时承诺因无法履行而产生的延保时间：0-4分。 |
| 3 | 维保业绩 （20分） | 投标人具有同类设备（系指DSA）三甲及以上医院维保服务业绩的，每提供1份业绩得2分，本项满分20分。 备注：所附业绩均应提供合同复印件及甲方联系方式加以佐证，合同中应能够清楚查阅维保设备的品牌、型号及服务周期，否则评标时不予认可。 |  |

注：1、各投标人的技术得分取所有评委评分的平均值（小数点后保留一位，第二位四舍五入）。

2、上述所有评审指标中涉及到相关证明材料均须在技术标中提供，未在技术标中提供的评委会可不予认可。

3、“*”或“★”号参数须提供的相关技术支持证明材料是指以下条款至少一项：

（1）医疗器械产品注册登记表附件中的“产品标准：YZB————”；

（2）技术白皮书（Data Sheet）;

(3)法定检测机构出具的完整的产品注册检测报告;

(4)产品使用说明书。

未提供或出现对相同技术指标的说明不一致,视为无效技术支持资料，评标委员会可认定为不满足“★”或“*”号参数。

# 第六章 技术要求

总体要求

●投标人必须以所投货物的技术规格逐条应答并提供相应的描述，简单应答“满足”、“符合”、“达到”或照搬招标文件要求的应答，视为“不接受”招标文件要求。

●招标文件第一章至第四章条款与本章有不一致之处，以本章为准。

●本章带“*”或者带“★”条款为实质性要求，须提供详细说明和相关支持证明材料（证明材料明细见《第五章 评分方法》），负偏离根据招标文件第五章评标办法规定扣分。

采 购 清 单

| 包次 | 货物名称： | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一包 | 尿沉渣分析仪 | 套 | 1 |
| 第二包 | 血液净化水处理系统 | 台 | 1 |
| 第三包 | 温度压力检测仪 | 套 | 1 |
| 第四包 | DSA维保 | / | / |

第一包尿沉渣分析仪

尿沉渣分析仪招标参数

- 一、技术参数

- ★仪器需采用半导体激光流式细胞技术分析的原理，并用分子生物学方法（DNA/RNA）进行自动染色。

- ★仪器有完备的量值溯源。厂家定期对所有定量项目提供校准，并提供性质稳定、涵盖所有定量项目的室内质控品（包括正常和异常水平）。

- ★定量项目≥12个，包括：红细胞、白细胞、细菌、上皮细胞、透明管型、比例管型、结晶、小圆上皮细胞、酵母样细胞、粘液丝、电导率等。

- 能提供一些研究参数：红细胞信息（判断血尿来源）；电导率（反映肾功能及尿液浓缩功能）；UTI信息（尿路感染的监测和诊断）。

- 标本无须提前预离心，无须预先加样，直接上机检测。

- 采用全自动进样，样品位≥50，并有手动进样功能。

- ★测定速度：≥100个标本/小时。

- 最低样本量≤1.5 ml。

- 设备出现故障1小时内到达，提供免费维护和维修。

10. 所需试剂（需符合安徽省卫计委试剂集中采购相关规定，并按以下所列试剂的品种顺序做报价表）：

（1）尿有形成分检测鞘液

（2）尿沉渣染液

（3）细菌染液

（4）尿沉渣稀释液

（5） 细菌稀释液

（6） 尿常规标准品

（7）尿沉渣质控品（2个水平）

- 二、售后服务和其它要求

1、整机保修不少于2年，提供终身定期预防性维护保养次数，每年不少于3次；

- 2、提供完整的使用手册及说明书一式两份，安装时院方验收；

3、请详细说明设备易损配件及配套耗材、器械的价格，验收合格后10年内保证供应，如不提供，视为免费供应；

- 4、免费提供人员培训；

5、提供相同型号产品在安徽省内三级医院用户清单；

6、招标文件、投标人投标响应提供的技术参数、完整的注册检验报告和英文原版Datasheet翻译件（进口设备）作为设备验收的依据。

第二包血液净化水处理系统

血透室水处理技术参数

- 技术参数

进口血液净化水处理系统（双级反渗）1台（能兼容金宝、费森尤思、贝朗等品牌血透机）

- 纯水水质：符合YY/T 0572-2015《血液透析和相关治疗用水》标准要求（细菌小于100CFU/ml，内毒素小于0.25EU/ml。）；符合美国AAMI/ASAIO透析用水标准。

- 给水量：至少大于2倍的设计水处理水量，满足45张血液透析机器的供水。

- 进水要求：水质符合GB5749《生活饮用水卫生标准》，水压0.15Mpa-0.4 Mpa。

- ★主机：双级反渗（进口反渗膜），可去除离子、细菌及热源等。具有无菌取样阀。

- 纯水输送模式；全循环恒压供水方式，双路供水活水透析。

- 反渗膜，进口原装，膜壳材料均为不锈钢，无死腔设计。

- 系统运行时具有纯水电导超标等故障报警功能。

8、★应急功能：要求双套预处理部分和一套精处理部分(双级)，要求具备自动、手动双重控制功能，当自动控制故障时，仍能启动设备，保证紧急供水使用；一、二级系统均可独立工作，故障时可自动切换，且能保证透析用水质量。

9、供电要求：主机380V，三相五线；热消毒单元7-9kw。电源频率：50Hz

10、相关技术要求：

⑴内毒素、细菌去除率≥99%；

⑵溶解盐去除率≥95%；

⑶水回收率达≥70%以上；

⑷系统排空率≥99%，无死腔。

（5）环境温度：5-40℃

（6）相对湿度：≤80%

11、透析用水系统组成部分：

⑴前置加压泵：进口泵，自动压力控制，范围0.2～0.4Mpa；

⑵多介质过滤器（配自动冲洗装置、前后压力监测）：清除颗粒杂质，铁、锰等离子；

⑶活性炭过滤器（配自动冲洗装置、前后压力监测）：清除氯等有机物离子；

⑷软化过滤器（配自动冲洗再生装置、前后压力监测）：清除钙、镁等离子，降低原水硬度；

⑸反渗前过滤器：5微米精密过滤器；确保进RO主机水质。

⑹材料均为玻璃钢材质；（进口）

⑺反渗装置监测参数：在线显示原水电导、一级产水电导、二级产水电导、一级纯水出水量、二级纯水出水量、压力；

在线监测软水硬度及残余氯，自动打印水质和系统参数记录等（选配）。

（8）输送管路：循环管路直供恒压无死角供水模式，支持化学和热消毒。

- （9）预处理系统的自动冲洗及再生运行

12、★消毒功能：全自动一键式消毒模式，配备化学消毒、热消毒（每日热消毒，持续热消毒大于4小时，消毒温度至少在85℃～90℃，）。反渗主机和反渗水输送管路可以同步进行全自动化学消毒，消毒后能全自动冲洗干净所有消毒液，保证冲洗后无任何化学消毒液的残留。

13、水量控制：纯水、废水可控制调节。

14、安全控制：具备压力过载自动保护，断水自动保护。

15、自动运行控制：可按需设置自动开关机、待机冲洗、消毒，具备自动监控、报警系统和连锁安全保护功能。

16、水处理噪音低。

17、系统性能稳定，安全可靠，故障率低。

18、设备故障接报后立即响应，12小时内厂家维修工程师上门排障。（标明发生故障后的响应时间及到达时间， 并允诺做不到的赔偿条件。）

19、免费培训1-2名甲方维护人员，培训内容涵盖工艺流程、耗材更换、日常维护、简单故障排除等。

二、售后服务和其它要求

1、整机保修不少于2年，提供终身定期预防性维护保养次数，每年不少于3次；

- 2、提供完整的使用手册及说明书一式两份，安装时院方验收；

3、请详细说明设备易损配件及配套耗材、器械的价格，验收合格后10年内保证供应，如不提供，视为免费供应；

- 4、免费提供人员培训；

5、提供相同型号产品在安徽省内三级医院用户清单；

6、招标文件、投标人投标响应提供的技术参数、完整的注册检验报告和英文原版Datasheet翻译件（进口设备）作为设备验收的依据。

第三包温度压力检测仪

温度压力检测仪 - 技术参数

- 一、技术参数

- ★符合GB8599，出具该产品中国国家级计量认证报告(CMA)

- ★探头类型及数量：探头总数大于等于7个（至少包括1个压力）

- 工作环境温度范围：-60～150℃

- 温度分辨率：0.001℃

- ★温度测量精度：±0.05℃（-60～150℃）

- ★τ90≤0.5s，

- 压力测量范围：0～700KPa abs

- 压力分辨率：0.001KPa

- 压力测量精度：±1KPa

- ★温度探头尺寸：温度探头截面积≤3.1mm2 ，可贴在设备内壁及插入外来器械、植入物，硬质容器管腔内部测量，超大超重包首次灭菌测量，实现包裹内部，器械最难灭菌部位灭菌参数的有效性检测。

10、检测范围：蒸汽灭菌器，外来器械，超重超大器械，清洗消毒器

11、引线规格：柔软，易弯曲，卫生型非金属材质

12、记录间隔：1s～24小时可选，显示温度探头位置

13、定位系统：彩虹识标系统及指示卡。

14、固定装置：硅橡胶轧带，柔软可重复使用

15、隔热保护盒：硅橡胶隔热保护盒，可拆卸，柔软，抗震

16、软件及报告：中文专业软件，符合GB8599、YY/T0734、WS310.3要求或GMP、ISO017665，软件主动分析计算参数，带自动识别功能。

17、标准测试包：7kg标准测试包

18、提供原厂完整的检测报告

- 二、售后服务和其它要求

1、整机保修不少于2年，提供终身定期预防性维护保养次数，每年不少于3次；

- 2、提供完整的使用手册及说明书一式两份，安装时院方验收；

3、请详细说明设备易损配件及配套耗材、器械的价格，验收合格后10年内保证供应，如不提供，视为免费供应；

- 4、免费提供人员培训；

5、提供相同型号产品在安徽省内三级医院用户清单；

6、招标文件、投标人投标响应提供的技术参数和英文原版Datasheet翻译件（进口设备）作为设备验收的依据。

第四包DSA维保

# FD20维保招标参数要求

| 编号 | 项 目 | 招标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务范围 | 整机除球管以外的全保，包含所有人工，保养及原厂软硬件升级服务 |
| 2 | 服务期限 | 服务年限五年 |
| 3 | 开机率保证 | ≥95% |
| 4 | 付款方式 | 一年一付 |
| 5 | 具有电话支持 | 提供24小时免费服务热线。 |
| 6 | 远程功能 | 能通过互联网连接远程进行故障排除。 |
| 7 | 用户名单 | 国内大于5家三级医院保修用户。要求提供合同查阅，合同需要是同型号设备，并在有效期内（金保或白金保）。 |
| 8 | 响应时间 | 设备报修电话响应30分钟，宕机现场响应24小时内上门。 |
| 9 | 零备件质量保证及承诺 | 投标企业在国内设有专业、充足的备件保税仓库。所有零备件均为经生产厂家检测合格的全新备件，球管提供球管证书和出厂检测证明,承诺若为不合格备件，证件不齐全球管，则医院保修不付款，同时赔偿医院损失。 |
| ★10 | 工程师要求 | 安徽省内≥2个。合肥市内≥1个。提供经过原厂培训具备该型号设备专业维修能力的工程师上岗证书及交纳社保的雇佣关系证明。 |
| 11 | 维护保养 | 保修期间中标公司应按规范实施对设备的常规保养，一年维护保养次数不能少于4次，维保结束后及时提供保养报告。 |
| ★12 | 其他 | 因设备使用年限问题，医院该设备如停用，保修合同可以随时终止。 |

附件：

投标保证金退还联系函

（投标人名称）    参加贵司负责组织的    （招标人名称）          的采购       （招标标的）         招标项目（项目编号：                ），保证金  （金额）  由        （来款人名称）  以（来款形式：电汇/转账/汇票）提交。招标工作结束后，请将我司投标保证金退至如下帐户（投标保证金来款账户）：

收 款 单 位 全称：

帐          号：

开    户    行 ：

行          号 ：

开户行所在省市县 ：

有关退款和相关招标发票事宜请与（联系人）

联系方式（手机）：

招标相关发票（如有）邮寄地址

收件人姓名和电话：

如我方中标，所支付服务费   需开具增值税专用发票    无需开具增值税专用发票（画√）。

需开具增值税专用发票需提供的投标人信息：

税务登记证号：

税务登记地址：

税务登记证联系电话：

税务开户行名称：

税务开户银行账号：

（投标单位盖章）

年    月    日

注：

1.请将此退保证金退还联系函填写完毕并加盖公章在递交投标文件时现场提交原件。

2. 任何形式的保证金来款我司将退回至投标人公司的来款账户，不退现金，不退个人，不计利息。

3. 未中标人的投标保证金，在收到此函并且中标人和买方签订合同提供履约保证金后退还。

4. 对于中标人的保证金，在收到此函并且中标人和买方签订合同提供履约保证金后退还;招标代理机构有权扣除其中标服务费后将余额退还。

5. 未按照要求提供此函、填写或填错造此函成的保证金无法退还或退错，本公司不承担任何责任。

6. 招标代理机构联系人：沈工  电话：0551-63735929，传真：0551-63736299

地址：安徽省合肥市祁门路1779号安徽国贸大厦404室     邮编：230071