**医用冷藏箱参数**

冰箱参数：容积大于800L，微电脑控制温度（2~8摄氏度），数字温度显示，完善的报警系统，采用国际名牌压缩机，人性化涉及，多层搁架，安全门锁设计，防止随意开启。内设照明灯，便于观察。

售后服务要求：

1、整机保修不少于2年，提供终身定期预防性维护保养次数，每年不少于3次；  
2、提供完整的使用手册及说明书一式两份，安装时院方验收；  
3、请详细说明设备易损配件及配套耗材、器械的价格，验收合格后10年内保证供应，如不提供，视为免费供应；  
4、免费提供人员培训；  
5、提供相同型号产品在安徽省内三级医院用户清单；  
6、招标文件、投标人投标响应提供的技术参数和英文原版Datasheet翻译件（进口设备）作为设备验收的依据。