# 招 标 文 件

我院拟对新供应室消毒员值班房进行装修，现公开招标。

一、招标内容、要求：

1、值班房装修，约30平米，请投标人自行勘察测量。

（1）地面铺设600*600地砖。墙面顶面乳胶漆，屋面做防水，房间安装照明灯具，插座。

（2）开900*2100门洞一个，装普通防盗门；开窗洞一个，安装塑钢窗；本建筑为零时搭建建筑，开窗洞、门洞必须结合现场情况，确保安全。洞口必须设支撑。

（3）值班房外过道楼梯扶手刷油漆、楼梯地面做自流平，铺设PVC地板。

（4）其它零星项目包括：矿棉板吊顶、墙面清洗、水电管路施工等。

2、 施工时要求保护室内家具、财产、已有设备。施工结束后需将现场清理干净,将建筑垃圾清运走，发生损坏需照价赔偿；

3、确保所有建材符合环保要求；

4、施工单位在施工前仔细勘察现场，论证施工方案、改造方案的可行性，确保施工及使用安全。

本工程预算4万元。固定单价、按实结算。预留金统一为5000元。各投标人必须确保工程最终造价不得突破预算，投标时申报该预留金费用。投标人应详细勘察现场，充分考虑各项费用。

二、投标须知

1、本次招标要求申请人具有建筑装饰装修工程专业承包二级及以上资质，具有独立法人资格，企业营业执照年检合格，具有安全生产许可证，企业信誉良好，具有类似工程施工经验，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力，需具备其他国家相关法律法规要求的资质投标人需提供资质证明文件，包括企业法人营业执照，税务登记证，法人委托书，委托人身份证（投标时请带营业执照、资质证书等材料原件和复印件，原件不要封在投标书内，现场查验后退回）。

2、本次招标采用固定单价合同，按实结算。投标单位必须按现场实际情况及招标文件中的要求编制投标清单、完成各项工作内容，并把各种费用包括运费、辅助用工及辅助材料、垃圾清运、税金用等全部综合到报价中。本工程由医院委托第三方审计单位进行结算审计，施工单位必须配合审计工作、提供相应审计资料。

3、材料全部乙供，材料需符合国家相关质量、环保标准。

4、施工安全及后期使用安全由乙方负责。

5、投标书要求分正本1份，副本1份，要密封完好，在骑封处加盖法人及法人代表章。

三、投标文件的构成

3.1 投标人编制的投标文件应包括但不限于下列内容：

- 投标书

- 投标报价一览表

- 选用材料的型号、生产厂家、品牌名称的清单

- 执行规范、标准、施工组织设计，施工方案等

5）保修服务、本招标文件规定的其他文件

3.2 投标人资格证明文件

- 营业执照、税务登记证和组织机构代码（复印件）

- 法人代表授权书（原件）

- 国家颁发的建筑装饰装修工程专业承包二级及以上资质证书（复印件）

- 类似业绩及证明

- 材料合格文件

资格证明文件必须真实可靠、不得伪造。复印件必须加盖单位公章。

三、开标时间及地点

2018年3月19日上午10:00将投标文件密封盖章后送至安徽省中医院基建科。

四、评标办法：

由我院采购委员会按报价、质量、信誉、业绩综合评定。

五、工期和质量要求：

工期15天，质量合格，保修2年。

注：施工单位应制定详细的施工方案及施工顺序，不得影响其他房间正常使用。

六、付款方式：

本工程无预付款，工程竣工验收合格经审计后付至审计额的95％，质保金5％在2年保修期满后一次性无息返还。

二〇一八年三月十五日