内瘘包

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 |
| 1 | 托盘 | 178\*124\*35mm | 1个 |
| 2 | 乳胶手套 | 6.5# | 2副 |
| 3 | 治疗巾 | 400\*600 | 1张 |
| 4 | 压血棉卷 | Ф18mm\*30mm | 2个(独立包装) |
| 5 | 碘伏棉签 | 10根/包 | 1包 |
| 6 | 医用胶贴 | 14\*4cm | 8片 |
| 7 | 盖盘 | 160\*100\*19mm | 1个 |
| 8 | 包布 | 500\*500 | 1张 |