酶标仪参数

一、技术要求

| 波长范围 | 400～800nm |
| --- | --- |
| 光度量程 | 0.0～4.0OD |
| 分辨率 | 0.001OD |
| 光源 | LED |
| - 自动校准板型 | 96微孔板(包括条状微孔板) |
| 标准配置 | 405，450，492和620nm滤光片。滤光片轮，可同时承载8块滤光片 |
| 通讯接口 | USB用于计算机连接，USB外接U盘用于结果的输出和保存，USB外接打印机接口 |
| 辅助设备 | 配备电脑，软件操作方便， |
| 准确性(405nm | ±1%(0~3Abs),±2%(3~4Abs) |
| 按键和显示 | 高分辨彩色显示屏 |

二、售后服务条款：

1、整机保修不少于2年，提供终身定期预防性维护保养次数，每年不少于3次；
2、提供完整的使用手册及说明书一式两份，安装时院方验收；
3、请详细说明设备易损配件及配套耗材、器械的价格，验收合格后10年内保证供应，如不提供，视为免费供应；
4、免费提供人员培训；
5、提供相同型号产品在安徽省内三级医院用户清单；
6、招标文件、投标人投标响应提供的技术参数和英文原版Datasheet翻译件（进口设备）作为设备验收的依据。