输尿管肾镜技术参数

一、技术要求

★（1）全球知名品牌，市场占有率第一。纤维输尿管肾镜，5万像素，图像无扭曲，平面图像，超广角；

★（2）12°光学视角，工作直径：8/9.8Fr，工作通道：5Fr. ,工作长度430mm；

（3）镜内是光学纤维，允许镜微曲；可气熏、浸泡、高温高压消毒；

（4）目镜符合ISO标准；

（5）出水入水阀门开关可拆卸及更换，易清洗；圆柱形镜鞘逐渐变细，内窥镜前端防损伤设计

（6）出入水阀门开关可拆卸及更换，易清洗；

★（7）器械通道具有两个密封垫帽，双重保障，更不容易漏水。

二、售后服务条款：

1、整机保修不少于2年，提供终身定期预防性维护保养次数，每年不少于3次；
2、提供完整的使用手册及说明书一式两份，安装时院方验收；
3、请详细说明设备易损配件及配套耗材、器械的价格，验收合格后10年内保证供应，如不提供，视为免费供应；
4、免费提供人员培训；
5、提供相同型号产品在安徽省内三级医院用户清单；
6、招标文件、投标人投标响应提供的技术参数和英文原版Datasheet翻译件（进口设备）作为设备验收的依据。