妇科检查床

床面长度及宽度    1400mm×600mm

床面最低及最高高度    650mm一1000mm

床面前后倾角度    前倾≥10°后倾≥25°

背板折转角度    上折≥75°下折≥10°

电源    AC220V 50Hz

脚踏开关

售后服务条款：

1、整机保修不少于2年，提供终身定期预防性维护保养次数，每年不少于3次；
2、提供完整的使用手册及说明书一式两份，安装时院方验收；
3、请详细说明设备易损配件及配套耗材、器械的价格，验收合格后10年内保证供应，如不提供，视为免费供应；
4、免费提供人员培训；
5、提供相同型号产品在安徽省内三级医院用户清单；
6、招标文件、投标人投标响应提供的技术参数和英文原版Datasheet翻译件（进口设备）作为设备验收的依据。