## Sheet1
临床教学部采购计划设备技术参数
序号 | 产品名称 | 参数
1 | 针灸头部训练模型 | 1、模拟一成人头部； 2、★外皮采用高仿真性材质制作，有皮肤纹理，触之柔软，手感真实；皮肤的质感非常逼真，使用特殊材质3000次针刺针孔不明显 3、可以进行头部常用穴位的定位及针刺示教、练习及考核；可以进行多种针刺方法的训练，针刺手感较为真实； 4、各穴位采用隐性标记方法，可在训练或考核中根据需要有选择的显现标记的穴位，也可对穴位的定位及针刺进行检测。功能详解： 5、头部模型上标记有常用穴位，如百会，四神聪，太阳，风池，头维，率谷，翳风，颊车，下关，地仓，四白，睛明，攒竹，鱼腰，耳门，听宫，听会，水沟，头临泣，印堂； 6、头部上的穴位标记常见光下不可见，需要使用配备的专用光源的照射下方可显现。 相关配件： 头部针刺训练模型 1套 针灸针 1套 定制LED光源 1套 7、★配备智能语音盒，可以根据语音回答出穴位的取法。 8、★厂家具有ISO9001:2015质量体系认证证书。
2 | 针灸臀部训练模型 | 1、模拟一成人下半身； 2、★外皮采用高仿真性材质制作，有皮肤纹理，触之柔软，手感真实；皮肤的质感非常逼真，使用特殊材质3000次针刺针孔不明显 3、可以进行下半身常用穴位的定位及针刺示教、练习及考核； 4、可以进行多种针刺方法的训练，针刺手感较为真实； 5、各穴位采用隐性标记方法，可在训练或考核中根据需要有选择的显现标记的穴位，也可对穴位的定位及针刺进行检测。功能详解： 6、臀部模型上标记有常用穴位，如环跳、长强、会阳、神阙、关元、气海、天枢、归来、大横、承扶、居髎、维道、五枢、带脉、腰阳关、大肠俞、小肠俞、膀胱俞、秩边、次髎； 7、臀部上的穴位标记常见光下不可见，需要使用配备的专用光源的照射下方可显现。 相关配件： 臀部训练模型 1套 针灸针 1套 定制LED光源 1套 8、★配备智能语音盒，可以根据语音回答出穴位的取法。 9、★厂家具有ISO9001:2015质量体系认证证书。
3 | 针灸训练手臂模型 | 1、模拟一成人手臂 2、★手臂外皮采用高仿真性材质制作，有皮肤纹理，触之柔软，手感真实；皮肤的质感非常逼真，使用特殊材质3000次针刺针孔不明显 3、解剖结构包括尺骨、桡骨、尺骨鹰嘴等； 4、可以进行上肢常用穴（42个）如合谷、曲池、列缺及上肢五腧穴等穴位的定位及针刺的示教、练习及考核； 5、可以进行多种针刺方法的训练，针刺手感较为真实； 6、各穴位采用隐性标记方法，可在训练或考核中根据需要有选择的显现标记的穴位，也可对穴位的定位及针刺进行检测。 相关配件： 针刺训练手臂 1套 针灸针 1套 定制LED光源 1套 7、★配备智能语音盒，可以根据语音回答出穴位的取法。 8、★厂家具有ISO9001:2015质量体系认证证书。
4 | 针灸腿部训练模型 | 1、模拟一成人腿部 2、★外皮采用高仿真性材质制作，有皮肤纹理，触之柔软，手感真实；皮肤的质感非常逼真，使用特殊材质3000次针刺针孔不明显 3、解剖结构包括尺骨、桡骨、尺骨鹰嘴等； 4、可以进行上肢常用穴（42个）如合谷、曲池、列缺及上肢五腧穴等穴位的定位及针刺的示教、练习及考核； 5、可以进行多种针刺方法的训练，针刺手感较为真实； 6、各穴位采用隐性标记方法，可在训练或考核中根据需要有选择的显现标记的穴位，也可对穴位的定位及针刺进行检测。 相关配件： 腿部针刺训练模型 1套 针灸针 1套 定制LED光源 1套 7、★配备智能语音盒，可以根据语音回答出穴位的取法。 8、★厂家具有ISO9001:2015质量体系认证证书。
5 | 针刺训练模块 | 1、模型尺寸200*100*60mm方便携带，易于操作； 2、★皮肤的质感非常逼真，使用特殊材质3000次针刺针孔不明显； 3、触摸皮肤及皮下组织的感觉和真人相似； 4、皮肤韧性强，有精确的解剖分层，进针的真实感强； 5、可体会到进针得气时的针下沉紧感。 6、★使用临床常用针灸针即可在该模块上进行多种进针法的训练，如单手进针、双手进针、指切进针、夹持进针、舒张进针、提捏进针及针管进针等，进针有真实的进针突破感； 7、★还可进行多种行针法的示教和练习，如提插法、捻转法、各种辅助手法（循法、弹法、刮法、摇法等）及补泻手法等，手感真实；模块设置8个隐形针灸穴位点，用特制光源可以进行检测。 8、进针后还可体会进针得气的针下沉紧感； 9、★厂家具有ISO9001:2015质量体系认证证书。
6 | 呼吸面罩 | 成人简易呼吸面罩
合计
售后服务条款：
1、整机保修不少于2年，提供终身定期预防性维护保养次数，每年不少于3次；
2、提供完整的使用手册及说明书一式两份，安装时院方验收；
3、请详细说明设备易损配件及配套耗材、器械的价格，验收合格后10年内保证供应，如不提供，视为免费供应；
4、免费提供人员培训；
5、提供相同型号产品在安徽省内三级医院用户清单；
6、招标文件、投标人投标响应提供的技术参数和英文原版Datasheet翻译件（进口设备）作为设备验收的依据。