输血科专用血液冷藏箱的性能参数要求

名称：疫苗/血液冷藏箱

用途：可用于全院各病区血液、药品、疫苗、胰岛素等的冷藏与储运

品牌：松雨、赛百科、Colmate（酷美）

容量：6.0 L

尺寸：外尺寸320×230×270 mm，内尺寸235×145×165 mm

材质：内外表面材料为食品级聚丙烯（PP），中间保温层为高密度聚氨酯（PU）发泡保温层，可有效减少4热量流失，局能耐用

重量：1.9 Kg

工艺：注塑

配置：6块型号为CMB-400冰盒

保冷时间：冷藏时间24-72小时

冷藏温度：2℃ ~ 8℃、-22℃ ~ -15℃、-16℃ ~ -10℃、自定

售后服务条款：

1、整机保修不少于2年，提供终身定期预防性维护保养次数，每年不少于3次；
2、提供完整的使用手册及说明书一式两份，安装时院方验收；
3、请详细说明设备易损配件及配套耗材、器械的价格，验收合格后10年内保证供应，如不提供，视为免费供应；
4、免费提供人员培训；
5、提供相同型号产品在安徽省内三级医院用户清单；
6、招标文件、投标人投标响应提供的技术参数和英文原版Datasheet翻译件（进口设备）作为设备验收的依据。