白细胞介素-6（IL-6）床旁分析仪技术参数

- ★检测参数：IL-6

- 原理：上转发光法/免疫荧光法。

- 检测范围：3-4000pg/mL。

- 测定速度	机外孵育模式：时间≤15分钟，上机检测≤15秒/人份。

- 样品类型：血清。

- 样品量：100ul。

- 结果偏倚率：±8%。

- ★原厂专机专用封闭试剂，常温保存

- 质控：质控卡

- 显示：液晶显示屏

- 原厂标配打印机

- 储存数据量≥2000，ID号≥2000个。

- ★整机终身免费保修。

- 售后服务条款：

- 1、整机保修不少于2年，提供终身定期预防性维护保养次数，每年不少于3次；
2、提供完整的使用手册及说明书一式两份，安装时院方验收；
3、请详细说明设备易损配件及配套耗材、器械的价格，验收合格后10年内保证供应，如不提供，视为免费供应；
4、免费提供人员培训；
5、提供相同型号产品在安徽省内三级医院用户清单；
6、招标文件、投标人投标响应提供的技术参数和英文原版Datasheet翻译件（进口设备）作为设备验收的依据。