临床营养科申请采购身高体脂仪参考参数

名称：超声波身高体脂仪

方法：超声波探头，自动感应测量身高，

电阻抗测脂肪（优先）

范围：5-200kg

80-195cm

精度：50g，0.5cm

误差：±300g

±0.5cm

电源：电池/USB充电

建议一台可连接电脑（用于营养科诊疗室），一台普通测量不用打印报告单（用于营养门诊）。

售后服务条款：

1、整机保修不少于2年，提供终身定期预防性维护保养次数，每年不少于3次；
2、提供完整的使用手册及说明书一式两份，安装时院方验收；
3、请详细说明设备易损配件及配套耗材、器械的价格，验收合格后10年内保证供应，如不提供，视为免费供应；
4、免费提供人员培训；
5、提供相同型号产品在安徽省内三级医院用户清单；
6、招标文件、投标人投标响应提供的技术参数和英文原版Datasheet翻译件（进口设备）作为设备验收的依据。