**安徽中医药大学第一附属医院DSA手术室**

**设计招标文件**

我院DSA手术室需进行改造，现对设计单位进行公开招标。

一、招标内容：

 基地大楼7层手术室第15号手术室及其前室、预处理间、一次性物品间，需改造作为DSA手术室及配套用房。投标人需要详细勘察现场，配合DSA设备厂家、防护工程厂家进行方案设计（含概算）、施工图设计，确保结构安全、消防安全、用电安全。并做好医院组织的方案论证及装修改造过程中的设计配合服务工作。设计内容包括装修、水、电、暖通、设备吊架及配套工程等，并充分考虑与现有水电、空调、信息化设备、医用气体等设施的对接。

 本设计**最高限价2万元。**

二、项目地点：合肥市梅山路117号。

三、技术标准：

国家相关建筑设计规范、结构设计规范、暖通设计规范、消防设计规范等。

四、设计周期及保证措施：

 方案设计5天，施工图设计10天。

五、**投标文件的构成**

6.1 投标人编制的投标文件应包括但不限于下列内容：

1. 投标书
2. 投标报价一览表

3）设计的资质、简介

5）本工程的服务承诺

6）本招标文件规定的其他文件

6.2 投标人资格证明文件

1. 营业执照、税务登记证和组织机构代码（复印件）
2. 法人代表授权书（原件）
3. 类似业绩及证明、资质证明文件（**需具备：建筑工程设计乙级及以上资质，具有类似医疗项目设计业绩**。）

 资格证明文件必须真实可靠、不得伪造。复印件必须加盖单位公章。

6.3 投标书是投标人对本招标文件的响应和承诺，投标人应完整的填写和提供投标书。若投标人提交的投标文件资料不全，或未作出实质性响应，将导致投标文件被拒绝接受。

6.4 投标人应对投标文件的真实性负责。如果投标人弄虚作假，提供虚假参数、信息、资料的，由投标人自行承担相应的经济和法律责任。

**七、投标报价**

 投标人所报的投标总价为本项目的人民币报价，一次包干，不做调整。投标书要求分正本1份，副本1份，要密封完好，在骑封处加盖法人及法人代表章。

八、开标时间及地点

**2018年7月20日上午10:00**将投标文件密封盖章后送至安徽省中医院行管楼2楼总务会议室。

九、评标办法：

由我院采购委员会根据合理低价原则，按报价、质量、信誉、业绩综合评定。

十、工期和质量要求：

　　原则要求全设计周期为15天。

十一、付款方式：

　　**本工程无预付款。工程竣工验收合格（包括工程验收及防护验收）后一次性付清。**

 **2018.7.11**