宫腔镜招标参数

一、整体设备要求：

| 序号 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| ★1.整机要求： | 原装进口，匹配手术室奥林巴斯宫腔镜操作镜鞘；满足宫腔检查术治疗需要； |
| 2.售后服务 | 镜子质保12月，器械质保3个月（人为因素及耗材除外），定期维护，免费负责安装调试，产品培训； |
| ★3.本地化服务 | 为更好服务医院，生产厂家在合肥设置办事处。 |

二、具体招标参数要求：

| 1 | 宫腔镜，3.0毫米，30度： 2根 |
| --- | --- |
| ★1.1 | HD高清光学镜子，支持兼容NBI窄带成像，用早癌筛查；原装进口，可高温高压消毒； |
| ★1.2 | 光学镜分辨率≥9.36LP/mm（L=10mm），需提供国家食品药品监督管理局注册证或者检测报告； |
| 2 | 光纤，长300cm, CF型： 2根 |
| 3 | 配6.5mm持续灌流管鞘（7Fr器械通道）： 2套 |
| 4 | 配套手术器械： |
| 4.1 | 原装进口，采用医用不锈钢材质，人体工程学设计，可高温高压消毒； |
| 4.2 | 兼容手术室宫腔镜检查镜鞘； |
| 4.3 | 半软性抓取钳，直径7Fr ； 1把 |
| 4.4 | 半软性剪刀，直径7Fr ； 1把 |
| 4.5 | 半软性抓取钳，鼠齿，直径7Fr ； 1把 |
| 4.6 | 半软性活检钳，直径7Fr ； 1把 |
| 4.7 | 半软性钩钳，直径7Fr； 1把 |
| ★4.8 | 半软性钩钳，直径3Fr（匹配手术室4.5mm持续灌流管鞘）； 1把 |

备注：以上设备配置要求均为原装进口同一品牌。