安徽中医药大学第一附属医院核磁共振用房加固设计施工项目比选文件

采 购 单 位 ：安徽中医药大学第一附属医院

第一章 比选公告

安徽中医药大学第一附属医院核磁共振用房加固设计施工项目

比选公告

我院拟进行核磁共振用房加固设计施工项目公开比选，具体事宜如下：

一、项目概况与工程范围

1、工程实施地点：安徽省合肥市梅山路117号，安徽中医药大学第一附属医院。

2、建设规模：

住院部2号楼一层影像中心因设备等荷载较大且房间需进行装修改造，需进行加固。

二、参选人资格要求

1）参选人具有有效的营业执照；

2）参选人具有有效安全生产许可证；

3）参选人具备特种工程(结构补强)专业承包资质；

4）参选人具备工程设计综合甲级资质或建筑行业（建筑工程）甲级级设计资质或结构加固的设计资质；

5）本次比选接受联合体参选，如为联合体参选须所有联合体单位共同签署联合体协议，其中施工单位为牵头单位。

三、报名时间和地点

1）报名时间： 2019年4月28日至2019年4月30日，每天上午8:30至12：00，下午14：30至5:30（北京时间,节假日除外）。

2）报名地点： 安徽省合肥市梅山路117号安徽中医药大学第一附属医院行政楼3楼采购中心2。

四、报名时携带资料

（1）针对本项目的法人授权委托书原件；

（2）企业营业执照加盖公章的复印件；

（3）企业资质证书加盖公章的复印件；

（4）如为联合体须递交联合体协议加盖公章的复印件

上述提交材料需留存加盖公章的复印件一套，资料不合格者不接受报名。

五、比选时间和地点：2019年5月5日下午3：00院内比选。

采购人：安徽中医药大学第一附属医院

电话：0551-62839919，62838612

联系人：高老师，潘老师

邮箱：azycgzx2018@163.com

第二章 参选人须知

前附表

本《前附表》是对第一章的具体补充和修改。

| 序号 | 条款名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人信息 | 详见比选公告 |
| 2 | 项目概况 | 安徽中医药大学第一附属医院住院部2号楼一层影像中心因核磁共振设备等荷载较大，需进行加固。 |
| 3 | 备选方案 | 本项目只接受唯一参选报价。不接受选择性报价、不接受具有附加条件的报价。凡参选人递交两种及以上方案或者两种及以上参选报价的，均取消其参选资格。 |
| 4 | 工期 | 全过程工期为30天。包括设计、审图、生产、运输、施工、检测等所需时间。每延期一天罚款500元。 |
| 5 | 合同计价及付款方式 | 合同计价：本工程采用 固定总价 合同，请参选人自行勘察现场，参选人按照要求、自行提供的设计图纸一次性报价。中选后须确保按照中选人自行提供的审查合格的设计图纸进行施工，完成图纸内所有工程量，后期不予调整。如未按上述要求执行，采购人有权扣除相应费用。 付款方式：本工程无预付款。总价包干。工程竣工验收合格并通过验收后，经审计后付至审计额的95％，剩余的5％为质保金，在质保期满后一次性无息付清。质保期二年。医院委托第三方审计单位进行审计，审计时间可能需要1-2个月左右。 |
| 6 | 承包方式 | 包工包料包使用,交钥匙工程。 |
| 7 | 报价方式 | 采用 固定总价 报价法 |
| 8 | 报价要求 | 参选人所报的比选总价为本项目的人民币报价，其中包括但不限于设计、材料费、生产加工、检测、运输、包装、施工、检测、委托审图、调试及各种损耗、赶工期、质量保证、装卸、保管、税金、利润、不可预见费、试验费、售后服务等直至有关部门验收合格后的一切费用。所有这些不管是否在比选文件上明确过，其供货范围应看作为已包括完成本工程的所有的内容。参选人需确定数量、测量相关尺寸、绘制图纸、确定工程量。 本工程采用固定总价，参选人按照要求、自行提供的设计图纸一次性报价。中选人需确保按照审查合格的设计图纸进行施工，完成图纸内所有工程量。否则采购人有权追究责任并扣除相应费用。中选人应充分考虑一切风险，不得在中选后提出任何增加费用的要求。 |
| 9 | 质量验收标准 | （1）质量等级：合格。 （2）材料质量必须符合封样及国家相关标准要求。施工工艺需符合国家相关标准要求。设计、施工、检测等符合相关规范及技术标准。现场安全施工由中选人负责。符合建筑结构加固工程质量验收规范； （3）中选人确保加固后的建筑结构使用安全。 （4）中选人必须保证施工过程中的建筑物结构安全，并不对建筑物的消防、用电安全造成破坏。 |
| 10 | 比选文件 | √一份正本，贰份副本，比选文件电子版1份 √其他：比选文件不得采用活页装订方式 |
| 11 | 主要材料要求 | □主要材料甲供 √工程所需材料均由中选人自行采购 因中选人自行采购的材料质量引起的工程质量问题由中选人承担所造成的一切损失。 |
| 12 | 质保期 | 竣工验收合格后二年，结构安全终身负责。 |
| 13 | 比选截止时间 暨比选时间 | 2019年4月30日17：30(北京时间) |
| 14 | 比选答疑 及通知 | 比选截止日前5天的参选人提出问题，采购人将问题汇总，解答后发给所有参选人,逾期不予解答。参选人在比选截止时间之前有义务自行查看，如有遗漏，比选人自行承担责任。 |
| 15 | 比选有效期 | 90天 |
| 16 | 比选时间和地点和递交比选文件地点 | 比选时间:同比选截止时间 比选地点:安徽省合肥市梅山路117号安徽中医药大学第一附属医院 |
| 17 | 中选公示 | 比选结果将会在安徽中医药大学第一附属医院官网公示，采购人不另行通知。中选人应在收到中选通知书之日起7个日历日内与买方在买方所在地签定合同，否则采购人有权取消其中选资格。 |
| 18 | 履约保证金 | 中选单位签订合同后7日内，按采购比选文件规定向安徽中医药大学第一附属医院提交成交金额的5%作为履约保证金。 |
| 19 | 最高限价 | 本项目最高限价为：人民币捌万元整（不含） ￥80,000.00元（不含）。（含设计，施工，检测，审图，拆除恢复，税金等所有费用） 如参选人所报价格超过此限价，则视为无效比选文件。 |
| 20 | 现场踏勘 | 因现场条件复杂，参选人应做好详细的现场勘察,包括所在楼层、夹层、周边、大楼整体情况等,充分了解各种因素、风险、现场实际情况，确保安全。 |

说明

- 项目描述

1.1 采购人（或称“买方”）计划将资金的一部分用于支付本次比选项目的合同款项。

- 比选方式

2.1比选将以国内公开比选方式进行。

- 合格参选人

3.1凡来自中华人民共和国或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家或地区的获得一般纳税人的法人均为合格参选人。

3.2参选人不得与本次比选项下编制设计、技术规格和其它文件的公司或提供咨询服务的公司包括其附属机构有任何关联。

3.3只有合法运作并独立于比选代理机构/买方的法人才能参加比选。

3.4参选人应不属于有腐败和欺诈行为的不合格的参选人。

3.5参选人之间如果存在下列情形之一的，不得同时参加本项目比选：

3.5.1法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人；

3.5.2母公司、全资子公司及其控股公司；

3.5.3参加比选的其他组织之间存在特殊的利害关系的；

3.5.4法律和行政法规规定的其他情形。

4. 质疑
4.1参选人如对参选文件内容有异议，请在比选前规定时间内提出。参选截止时间后，不接受对比选文件内容的质疑。
4.2对比选过程的质疑，请在比选现场当场提出，逾期不予受理。
4.3各参选人的各细项评审内容及分项得分和总分均属于比选过程内容予以保密，采购人无义务向各参选人公布。
4.4对比选结果的质疑，请在公示期内将书面盖章原件送至/寄至采购人处，逾期不予受理。
4.5参选人和其他利害关系人认为本次比选活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料，无明确的请求和必要的证明材料概不受理。

5. 参选费用

5.1参选人应承担所有与准备和参加比选有关的费用。无论比选的结果如何，或项目因故取消，采购人对上述费用不承担任何责任和义务。

第三章 比选要求

一、参选单位资格要求：

详见比选公告。

二、参选文件评审和确定中选人

1.采用有效最低价法进行参选文件评审，包括资格性评审、符合性评审、技术评审、商务评审和报价评审。

（1）技术评审：安徽中医药大学第一附属医院对参选文件中的技术内容进行评审，与比选文件中的技术参数要求有实质性偏离者或提交的技术文件内容不真实者将取消其参选资格。

（2）商务评审：安徽中医药大学第一附属医院对参选文件中的商务内容进行评审，不符合资质要求者或所提交的资质材料不真实者将取消其参选资格。有违规行为、不良记录或用户满意度低的参选单位，其中选可能将被削弱。

（3）报价评审：安徽中医药大学第一附属医院对参选文件中的系统报价进行评审，与当前业界普遍性报价有严重偏离的，其中选可能将被削弱。

2．确定中选人

（1）安徽中医药大学第一附属医院成立比选小组，经过集体评议，选择价格、质量、综合实力、售后服务最优，能最大限度满足比选文件要求的参选单位作为中选单位，该参选单位应有资格和能力圆满地履行合同。

（2）安徽中医药大学第一附属医院有权根据参选文件对比选文件实质性响应的程序来决定接受参选单位全部或部分的参选文件。在中选通知发出之前的任何时候，有取消本次采购或拒绝所有参选单位的权利，对因此而受影响的参选单位不承担任何责任，也没有义务向受影响的参选单位解释采取这一行动的理由并不承担任何赔偿费用。

（3）比选小组不保证最低报价的参选单位最终中选，也不对落选单位解释落选原因。

3. 中选通知书

3.1在比选结果公示期满后，采购方发出中选通知书。中选通知书将构成合同的一部分。

4.最终审查

4.1 最终审查的对象是本采购项目的中选单位。

4.2 最终审查的内容是对中选单位的参选文件的真实性，产品性能、技术状况、生产条件、产品质量、参选单位资格、信誉以及采购方认为有必要了解的其它问题作进一步的考查。包括但不限于要求提供参选资料中所有资料的原件、相关业绩的核实、实地考察其他用户的使用情况及评价，参观中选产品的生产厂家等。

4.3 最终审查的方式：对中选单位采购比选文件进行复查、询问、实地考察或要求提供参选资料原件。

4.4 接受最终审查的中选单位，必须如实回答和受理安徽中医药大学第一附属医院的询问或考察，并提供所需的有关真实资料。

4.5 如审查结果经评审第一中选单位不符合中选条件，采购单位有权取消其中选资格，同时安徽中医药大学第一附属医院可以重新组织采购或者按照排名依次考察中选单位。

5. 合同的签署

5.1 中选单位应在收到中选通知书7个日历日内与安徽中医药大学第一附属医院在安徽中医药大学第一附属医院所在地签定合同。

5.2 安徽中医药大学第一附属医院在签署合同时有权在一定的幅度变更采购比选文件中所载明的数量和服务的内容，但不对单价或其它的条件和条款作任何改变。

6. 履约保证金

6.1 中选单位签订合同后7日内，按采购比选文件中提供的履约保证金保函格式或安徽中医药大学第一附属医院可以接受的其它格式向安徽中医药大学第一附属医院提交成交金额的5%作为履约保证金。

6.2 如果中选单位没有遵守本章6.1的规定，安徽中医药大学第一附属医院有权取消该中选决定、没收其参选保证金。在此情况下，安徽中医药大学第一附属医院可以确定下一个综合排名最高的参选单位为中选单位并授予其合同，或重新采购。

7.解释权

凡涉及本次比选文件的解释权属于安徽中医药大学第一附属医院所有。

8.比选时间和地点

见第二章参选人须知。

第四章   文件要求

<参选文件内容要求>

一、参选文件主要包括下列内容：

（1）	报价函

（2）	报价一览表

（3）	资格审查文件

（4）	选用材料的清单（包括材料的规格、品牌及必要的检测报告等）

（5）	施工组织设计、执行规范、标准，施工方案等

（6）	工期安排

（7）	施工设计方案及售后服务承诺

（8）	本比选文件规定的其他文件

（9）	参选人认为需要提供的其他文件

二、 参选文件是参选人对本比选文件的响应和承诺，参选人应完整的填写和提供参选文件。若参选人提交的参选文件资料不全，或未作出实质性响应，将导致参选文件被视为无效参选文件。参选文件在骑封处加盖法人及法人代表章。

三、参选人应对参选文件的真实性负责。如果参选人弄虚作假，提供虚假参数、信息、资料的，由参选人自行承担相应的经济和法律责任。

四、参选文件的正本和副本应分开密封，并在密封袋上清楚地标明“正本”或“副本”，密封袋封口处应密封，并应加盖比选人单位公章。

第五章 比选办法

第一条 为了做好安徽中医药大学第一附属医院核磁共振用房加固设计施工项目的比选评审工作，保证项目评审工作的正常有序进行，维护采购人、参选人的合法权益，本着公开、公平、公正的原则，制定评审办法。

第二条 本次项目评审采用有效最低价法作为对参选人递交的参选文件的比较方法。

第三条 本项目将依法组建不少于3人组成的评审委员会，负责本项目的评审工作。

第四条 评审委员会按照“客观公正，实事求是”的原则，评价参加本次比选的参选人所提供的产品价格、性能、质量、服务及对比选文件的符合性及响应性。

第五条 评审工作于比选截止时间后进行。评审委员会应认真研究比选文件，至少应了解和熟悉以下内容：

（一）比选的目标；

（二）项目的范围和性质；

（三）比选文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款；

（四）比选文件规定的评审标准、评审方法和在评审过程中考虑的相关因素。

第六条 有效参选文件应符合以下原则：

（一）满足比选文件的实质性要求；

（二）无重大偏离、保留或采购人不能接受的附加条件；

（三）通过资格性审查和符合性审查；

（四）评审委员会依据比选文件认定的其他原则。

第七条 评审委员会从报价最低的参选文件开始独立评审，按通过资格性审查和符合性审查的报价从低到高的顺序依次选出中选候选人。

第八条 评审中，评审委员会发现参选人的参选文件中对同类问题表述不一致、前后矛盾、有明显文字和计算错误的内容、有可能不符合比选文件规定等情况需要澄清时，评审委员会将以询问函的方式告知并要求参选人以书面方式进行必要的澄清、说明或补正。对于询问后判定为不符合比选文件的参选文件，评委要提出充足的否定理由，并予以书面记录。最终对参选人的评审结论分为通过和未通过。

询问函格式如下：

询 问 函

项目名称：安徽中医药大学第一附属医院核磁共振用房加固设计施工项目

| 询问内容 |  |
| --- | --- |
| 参选人说明并签字 | 参选人： 授权委托人签字： 授权委托人身份证号： 日期： |
| 评审结论 |  |
| 评委签字 |  |

时间：  年  月  日

第九条 评审委员会按下表内容进行资格性审查和符合性审查

1、资格审查

评审委员会依据比选文件设定的相关要求，对所有参选人的进行资格性审查和符合性审查，并签字确认。

资格性审查和符合性审查（不满足下列情形之一的，比选小组应做无效参选文件处理）：

| 评审内容 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 企业资格要求 | 详见比选公告 |
| 符合性审查 | 参选单位名称 | 与营业执照、资质证书等一致 |
|  | 参选文件签署 | 按比选文件要求加盖公章且有法定代表人或授权代表签字（签章） |
|  | 参选文件格式 | 按规定格式填写，实质性内容得到完全响应。 |
|  | 参选方案及报价 | 不超出本项目比选最高限价且只允许有一个报价。 |
|  | 比选有效期 | 符合比选文件要求 |
|  | 工期及质保期 | 符合比选文件要求 |
|  | 付款方式 | 符合比选文件要求 |
|  | 报价 | 符合比选文件要求 |
|  | 其它 | 相关法律法规及比选文件规定的其它要求 |

第十条 评委独立评审后，评审委员会对参选人某项指标如有不同意见，按照少数服从多数的原则，确定该项指标是否通过。符合资格性审查和符合性审查通过标准的，为有效的参选文件。

第十一条 评审委员会完成评审后，应当向采购人推荐不超过3名有排序的合格中选候选人。如果通过资格性审查和符合性审查的报价出现两家或两家以上相同者，则按照技术指标优劣顺序排出中选候选顺序。采购人按比选文件规定的办法确定中选人，中选人放弃中选、因不可抗力提出不能履行合同，或者比选文件规定应当提交履约保证金而在规定时限内未能提交的，采购人可以确定排序第二的中选候选人为中选人，依此类推。

第十二条 评审委员会在评审过程中发现的问题，应当区别情形及时作出处理或者向采购人提出处理建议，并作书面记录。

第十三条 在评审过程中，评审委员会发现参选人的报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量或不能诚信履约的，评审委员会将以询问函的方式告知并要求参选人以书面方式进行必要的说明或补正。对于询问后判定为不符合比选文件的报价，评审委员会应提出充足的否定理由，并予以书面记录。最终对参选人的评审结论分为通过和未通过。

第十四条 评审后，评审委员会应编写评审报告并签字。评审报告是评审委员会根据全体评审成员签字的原始评审记录和评审结果编写的报告，评审委员会全体成员及监督员均须在评审报告上签字。评审报告应如实记录本次评审的主要过程，全面反映评审过程中的各种不同的意见，以及其他澄清、说明、补正事项。

第十五条 评审委员会成员应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评审报告。

三． 评审纪律

第十六条 评审委员会和评审工作人员应严格遵守国家的法律、法规和规章制度；严格按照本次比选文件进行评审；公正廉洁、不徇私情，不得损害国家利益；保护采购人、参选人的合法权益。

第十七条 在评审过程中，评委及其他评审工作人员必须对评审情况严格保密，任何人不得将评审情况透露给与参选人有关的单位和个人。如有违反评审纪律的情况发生，将依据法律法规的规定，追究有关当事人的责任。

第十八条  本办法未尽事宜，由评审委员会依据有关法规研究解决。

中选人确定后，采购人不对未中选人就评审过程以及未能中选原因作出任何解释。

第六章 施工方案及技术要求

（图纸详见附件）

安徽中医药大学第一附属医院住院部2号楼一层影像中心因核磁共振设备等荷载较大，需进行加固，现对加固设计施工进行比选。

要求参选人且具有提供比选内容相应的技术、设备、施工、服务资质与能力。符合相关法律法规要求。

参选人必须具有：

1、特种工程(结构补强)专业承包资质；

2、结构加固的设计资质。

本项目允许联合体参选。施工单位为牵头人。

一、比选内容：

结构加固设计施工。

中选人需负责：

1、加固图纸的设计（需由具备相应资质的设计单位提供设计图纸）；

2、结构加固；

3、相应的加固材料检测,包括

（1）加固材料检测；

（2）完工后的现场试验，如拉拔试验；

（3）其他规定要求的检测。

以上检测中选人委托有资质的第三方机构出具检测报告；

4、现场施工所用脚手架等设备均由中选人负责。除加固施工外，中选人还需负责装修等拆除、恢复等工作。

5、中选人需负责委托第三方审图公司审图，并提供审图合格证。如审图前须进行房屋结构检测的，检测工作及相关费用须中选人承担。

6、施工过程不得对正常医疗活动的开展造成影响，中选人参与后期装饰施工的结构安全论证及验收。

7、项目地点：住院部2号楼影像中心；

本工程最高限价：8万元以内。（含设计，施工，检测，审图，拆除恢复，税金等所有费用）

三、技术标准：

中选人需满足：1、混凝土结构加固设计规范；建筑结构加固工程质量验收规范；工程加固材料安全性鉴定技术规范等相关规范。

2、其他相关规范、规定；确保加固后使用过程中的结构安全。

3、核磁共振用房相关设备、物品布置详见图纸，原图纸可能存在不完整部分，请参选人自行踏勘。

4、本工程实行工程监理。

5、施工安全由中选人负责。

四、质量验收标准：

（1）、质量等级：合格。

（2）、材料质量必须符合封样及国家相关标准要求。施工工艺需符合国家相关标准要求。设计、施工、检测等符合相关规范及技术标准。现场安全施工由中选人负责。符合建筑结构加固工程质量验收规范；

（3）、中选人确保加固后的建筑结构使用安全。

（4）、中选人必须保证施工过程中的建筑物结构安全，并不对建筑物的消防、用电安全造成破坏。

- 工期及保证措施：

全过程工期为30天。包括设计、审图、生产、运输、施工、检测等所需时间。每延期一天罚款500元。

六、比选报价

参选人所报的比选总价为本项目的人民币报价，其中包括但不限于设计、材料费、生产加工、拆除（残值归属采购人）与恢复、运输、包装、施工、检测、委托审图、调试及各种损耗、赶工期、质量保证、装卸、保管、税金、利润、不可预见费、试验费、售后服务等直至有关部门验收合格后的一切费用。所有这些不管是否在比选文件上明确过，其供货范围应看作为已包括完成本工程的所有的内容。参选人需确定数量、测量相关尺寸、绘制图纸、确定工程量。

中选人需确保按照审查合格的设计图纸进行施工，完成图纸内所有工程量。否则采购人有权追究责任并扣除相应费用。中选人应充分考虑一切风险，不得在中选后提出任何增加费用的要求。

七、现场勘查

因现场条件复杂，参选人应做好详细的现场勘察,包括所在楼层、夹层、周边、大楼整体情况等,充分了解各种因素、风险、现场实际情况，确保安全。

八、付款方式：

本工程无预付款。总价包干。工程竣工验收合格并通过验收后，经审计后付至审计额的95％，剩余的5％为质保金，在质保期满后一次性无息付清。质保期二年。医院委托第三方审计单位进行审计，审计时间可能需要1-2个月左右。

第七章  参选文件格式

（项目名称）

参选文件

项目编号:

参  选  人：                          （盖单位章）

法定代表人：                          （签字/盖章）

或其委托代理人：                       （签字/盖章）

年     月    日

1. 报价函

致：            :

1、根据你方项目编号为         的                 项目比选文件，，经踏勘项目现场和研究上述比选文件的比选须知、合同条件、技术规范、图纸、工程量清单和其他有关文件后，我方愿以人民币大写              元（小写：     元）的总报价承包上述工程的供货、安装、施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部比选文件及有关附件，承诺比选文件及有关附件中所有条款。

3、一旦我方获得成交资格，我方将派出           建造师为本工程负责人，保证在接到开工通知书后     日内开始本工程的施工，并在       个日历天（工期）内完成本合同的施工，工程质量达到           标准，并移交整个工程。

4、随本参选文件，我方同时按照比选文件要求提交       万元的比选保证金。

5、我方响应比选文件规定的比选有效期，如果我方在本比选有效期内撤回比选文件，或未能及时或拒绝签订合同书，或自行转包的，贵单位有权没收比选保证金，并另选成交人。

参选人：                              （盖章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章）

单位地址：

邮政编码：            电话：        传真：

日期：           年            月             日

2. 报价一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 比选总报价 | 大写： 元 小写： 元 |
| 工期 |  |
| 单价 | 包括各项目的单项报价、总报价（详见后附表格） |

参选人(公章)：

授权代表：(签名)

日期：

单项工程造价汇总表

工程名称：                                                第    页  共    页

| 序号 | 单位工程名称 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |

备注：本表格可供参考，如有需要可自行修改，须满足比选文件相关要求。

单位工程造价汇总表

工程名称：                                            第  页  共  页

| 序号 | 项目名称 | 金 额(元) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项工程量清单计价合计 |  |
| 2 | 措施项目清单计价合计 |  |
| 3 | 其他项目清单计价合计 |  |
| 4 | 规费 |  |
| 5 | 税金 |  |
|  | 合计 |  |

备注：本表格可供参考，如有需要可自行修改，须满足比选文件相关要求。

3. 资格审查文件

（1）资质条件

1、有效的营业执照；

2、有效的资质证书；

3、有效的安全生产许可证；

4、如为联合体须提供有效的联合体协议。

（2）授权代理人

1、具有有效的法人授权书

备注：所有材料均须加盖单位公章否则视为有效。

### 3.1 法人代表授权书格式

安徽中医药大学第一附属医院：

（参选人全称）法人代表授权          （参选人代表姓名）为参选人代表，参加贵院组织的                  项目比选活动，全权代表我方处理比选活动的一切事宜。

法人代表签字：

参选人全称（公章）：

日期：

附：

参选人代表姓名：                           （印刷体、签字）

职          务：

详细通讯地址：

邮  政  编  码：

传          真：

电          话：

电  子  信  箱：

| 参选人代表身份证复印件粘贴处 | 参选人代表身份证复印件粘贴处 |
| --- | --- |

3.2相关资质文件

（1）有效的营业执照；

（2）有效的资质证书；

（3）有效的安全生产许可证；

（4）如为联合体须提供有效的联合体协议。

3.3 项目经理简历表

“项目经理简历表”中的项目经理应附项目经理（建造师）证、身份证复印件。

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 学历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资 质 |  |  | 职 称 |  | 拟在本项目任职 |  |  | 项目经理 |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |  |

项目经理签字：

参选人全称（公章）：

日期：

### 3.4类似业绩及证明

须提供自2016年1月1日以来不少于10万元的类似加固施工业绩合同（复印件加盖公章），时间以合同签订时间为准。

3.5本项目所有选用材料合格证明文件

4. 选用材料的清单

（1）格式自拟；

（2）须包括材料的规格、品牌及必要的检测报告等。

5. 施工组织设计、执行规范、标准，施工方案等

参选人编制施工组织设计的要求：格式自拟，编制时应采用文字或结合图表形式说明施工方法；包括但不限于执行规范、标准、施工组织设计及工期安排。以及拟投入本项目的主要施工设备情况、拟配备本工程的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如减少噪音、降低环境污染措施等。

6.工期安排

（格式自拟）

7.施工设计方案及售后服务承诺

（1）格式自拟

- 须符合比选文件相关要求及相关服务承诺要求

8.本比选文件规定的其他文件

（格式自拟）

9.参选人认为需要提供的其他文件

（格式自拟）