荧光显微镜技术参数

主要技术参数：

1、光源输出：LED光源，无衰减输出＞3万小时，使用寿命内光强稳定、无衰减。

2、激发光波长范围：460－490nm，适用于临床免疫荧光检测需要。

3、光源启动后响应时间为即开即用型（达到100%预设强度）。

4、冷光源，安全环保，不含汞等有毒物质，不含有害紫外线。

5、有UPS电源供应，适用突然停电或移动操作环境。

6、配套荧光成像与图文报告系统软件系统：镜下荧光图像实时显示；荧光核型软件判读系统；能与LIS相连，生成图文报告；图像可实现多人同时观察，满足教学与科研应用。

7、具有CFDA注册证。

8、每年至少提供一次专业的光强校验服务和校准服务。

9、保修期间的免费维修服务

10、显微镜与分析软件要单一匹配。配套的荧光成像和图文报告系统，售后服务周到。