免疫球蛋白试剂招标参数

1.免疫球蛋白G（IgG）须适用于血清和脑脊液样本检测。

2.需满足的性能指标

| 序号 | 项目 | 年测试数 （人份） | 正确度 （CV%） | 中间精密度 （CV%） | 重复性精密度 （CV%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 免疫球蛋白G（IgG） | 20,000 | ±15% | <10% | <7.5% |
| 2 | 免疫球蛋白A（IgA） | 20,000 | ±15% | <10% | <7.5% |
| 3 | 免疫球蛋白M（IgM） | 20,000 | ±15% | <10% | <7.5% |

3. *适用于贝克曼AU5800生化分析仪。（提供承诺函）

4. 所投试剂在卫健委临检中心室间质评报告中有体现。