分指板

1. 用途：用于防止和矫正手指屈肌痉挛或挛缩畸形。
2. 规格尺寸（长宽高cm）：大：22\*19.5\*5.6

 小：20.5\*17\*5

 两种规格课任选其一。

1. 分指角度：20度。
2. 质量：0.2KG左右。
3. 结构型式：橡皮带、弧形分指板。