腕关节、前臂多功能训练器

1. 用途：改善前臂旋转功能，可做腕部关节活动范围训练及肌力训练，阻力可调；
2. 参考规格：68\*20\*26cm；
3. 最大阻尼：980N ▪cm；
4. 材质：材质为优质型钢、静电喷塑、不锈钢、ABS、实木材；