滚筒技术参数

1. 功能：用于偏瘫、脑瘫等运动失调患者进行平衡、协调等功能，改善患者上肢功能，简单易行。
2. 尺寸：φ22\*80，φ25\*80，φ30\*80，φ40\*80。
3. 材质：凹凸革。
4. 质量：各规格相应质量。