困难气道车参数

1）、车体主要由塑、钢结构组成；

2）、凹形冷板冲压成型台面；

3）、车体后侧配有笔记本支架；

4）、台面右侧配有一个隐藏式冷钢喷塑的小台面；

*5）、六层自锁式模具成型高为160mm 且内部可分隔抽屉，配置有电子锁；

*6）、车体右侧配有一个门式箱内独立空间，可存放四个内窥镜，门可锁；

7）、车体后侧配有一个五孔电源插板线，可外接电源；

*8）、配有氧气瓶支架。