冰冻切片机技术参数

病理科

| 序号 | 技术规格 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 原装进口，主机配备双压缩机制冷加半导体制冷 |
| 2 | *箱体及控制面板 | 配备纳米银离子抗菌处理措施 |
| 3 | 速冻架样品定点及箱体温度 | 速冻架样品定点：≥15个，箱体温度-35℃时，可低至-42℃ |
| 4 | *消毒方式 | 冷冻箱具有第三方安全认证的消毒方式，在低温下有效消毒，可随时终止以便处理紧急病例 |
| 5 | 刀架 | 可横向移动的刀片架，带护手兼顾使用宽窄刀片 |
| 6 | 速冻架半导体制冷点 | 2个 |
| 7 | 切片厚度 | 切片厚度1-100um，电动粗进样300-400um/s 和900um/s |
| 8 | 冷冻室温度 | 冷冻室温度：0℃--35℃，样品头制冷0℃--35℃ |
| 9 | 冷冻室除霜 | 可编程，指定时间内一次除霜 |
| 10 | 样品头及样品托 | 样品头垂直行程≥55mm；样品回缩：20um，可关闭；样品托有锁定系统固定 |
| 11 | 操作控制面板及大手轮 | 操作控制面板有符号标识按键控制功能；大手轮可有最高点锁定 |