平衡诊断训练仪

技术参数

★1.提供动态、静态、轴向、坐位四种平衡评估和训练，具备良好的视觉、听觉反馈，能够动态回放训练（轨迹过程）。

- 2.维持平衡的感觉信息中视觉参与度评估，针对弱光环境中易跌倒的情况进行预防性训练。

★3.前庭感受器的空间位置感知功能评估，针对由前庭系统不协调所致眩晕进行改善训练。

4.评估站立时各方向稳定极限，分析日常生活跌倒风险并进行预防性训练，提高患者活动安全性。

5.痛阈测试，组织损伤后负重极限的评估，保证训练安全性，提高步行周期中单腿支撑能力，改善步态功能。

6.提供站立位动态模式下，人体维持稳定功能评估，外界干扰下的平衡稳态训练。

★7.提供下肢髋、膝、踝关节运动控制功能分析，运动感觉、位置感觉及负重感觉评估及针对性改善训练，多种支撑，分级训练，保证安全，操作简便、直观、数字化（量化）。

★8.坐位躯干及骨盆控制功能分析，坐位平衡功能评估，并给予相应运动康复处方实现渐进性训练。

9.镜相及对称性训练模块，提高患者重心转移能力，逐步改善患侧负重功能，帮助重新建立正常步态。

★10.几百余种动、静态平衡轨迹训练处方，帮助患者循序渐进康复，同时可自定义设置，为不同患者制定个性化方案。

★11.配备特有的胸位传感器，实时反馈患者测试及训练时上身躯干运动控制情况，帮助尽可能减少运动代偿，保持正确姿势。

12.动力装置提供前后、左右4个方位0-50级的一键自动阻力调节，动静态自由切换，变化电子倾斜板灵敏度，方便治疗师选择适合阻力值。

13.具有丰富的游戏及虚拟场景，提高训练的趣味性，简单易用，实时反馈表现情况，可用于认知功能障碍及老年患者。

★14.完善的软件系统，具有超强的数据储存和分析功能，丰富的互动模式使训练更具趣味性，有效地提高训练者的积极性，能够提供训练前后不同时间段的结果对比，方便医务人员评估治疗的有效性。

15.国际标准的评估方法、经典的动态评估方法，做科学研究和临床治疗皆可使用。