热垫式（利金）治疗仪技术参数

1、输出通道：2通道

2、输入功率：53VA

3、输出功率：双路独立输出36V、27V、21V

4、定时时间：0-50分钟可调

5、磁感应强度：10mT

6、远红外法向发热率：8ū-14ū

7、温度范围：40-56℃

8、热疗电源：分强中弱三个档次

9、电源电压：220V±22V，50±1Hz

10、仪器组成：由电磁热垫（包括发热层、隔热层、内套、外套）、连接线、控制器、温度传感器、电源线等组成

11、电磁热带发热面积：大于350*210mm

设备配套耗材：纱布绷带（纱布敷贴）参数

1.产品规格：350*210mm

2.结构组成：

每盒纱布敷贴由五块纱布、一块敷贴组成。

3、配合热垫式（利金）治疗仪使用。