牙周压力探针系统技术参数

一、技术要求：

- 1.通过15g恒定压力，可以快速探测牙周袋深度、附着丧失、膜龈联合等检查项目

- 2.探诊压力：通过光学解码器自动输出15g恒定压力,

- 3.探诊深度：Omm—11. Omm

- 4.探诊精确度：≤0. 2mm

- 5.针尖材料：钛合金（可测种植体）。

- 6.数据记录性能要求：

- a,牙龈出血化脓、根分叉病变、牙齿松动度、菌斑等，综合评判患者口腔 现状及预后指标。

- b,全口牙列情况，包括：缺失、种植体、桥体、修复体等，软件系统可以 记录患者牙列情况，并可以长期跟踪患者牙列变化。

- 7.可显示全口菌斑分布及临床指标的阳性阴性比例。

二、售后服务：

| 序号 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 1 | 整机质保不少于三年。 |
| 2 | 提供全年原厂7*24小时技术支持，软件系统终身免费升级（提供承诺函）。 |
| 3 | 安装调试后完成进行性能验证，并提供验证报告。 |
| ★4 | 质保期外易损件需报价，如不报价视为免费赠送。质保期外维修、检测、升级等均免上门服务费（提供承诺函）。 |
| 5 | 故障报修响应时间≤0.5小时，接到维护电话2小时抵达现场，如需返厂维修，可提供备用机（提供承诺函）。 |
| 6 | 服务期内每年开展至少一次免费检测、校准，并提供检测、校准报告（提供承诺函）。 |