牙科CAD-CAM系统技术参数

一、技术要求：

- 1.扫描要求：无需喷粉；光源：LED+激光，印模颜色真彩；

- 2.电脑处理器：Intel core i7 以上，操作系统：windows 10 64bit ，内存：16G DDR4 以上，显卡：英伟达，GTX1060（6G显存）以上，语言：支持中文界面；

- 3.口扫重量≤260g，扫描头尺寸≤84*19*15（长*宽*高）mm；

- 4.★扫描精度：＞15μm；

- 5.★超大视场：17*15mm；

- 6.★全口扫描速度：≤3min；

- 7.功能特点：扫描技术为高精度结构光三维成像，扫描头可拆卸、高温高压消毒；

- 8.★全中文界面，内置智能备牙评估系统，扫描软件含倒凹观察，咬合空间检测功能；

- 9.输出 STL 或PLY全开放数据格式文件，可与即刻修复设计软件无缝对接；

- 10.含高清预览功能，可以即刻观察并保存牙齿表面信息；

- 11.★咬合自动对准以及手动调整功能，多咬合关系记录；

- 12.★AI 人工智能扫描：自动去除软组织和不需要的颊、舌和唇粘膜等；

- 13.自动加热功能，防止镜片起雾；

- 14.多种不同角度扫描头，实现无死角扫描；

二、售后服务：

| 序号 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 1 | 整机质保不少于三年。 |
| 2 | 提供全年原厂7*24小时技术支持，软件系统终身免费升级（提供承诺函）。 |
| 3 | 安装调试后完成进行性能验证，并提供验证报告。 |
| ★4 | 质保期外易损件需报价，如不报价视为免费赠送。质保期外维修、检测、升级等均免上门服务费（提供承诺函）。 |
| 5 | 故障报修响应时间≤0.5小时，接到维护电话2小时抵达现场，如需返厂维修，可提供备用机（提供承诺函）。 |
| 6 | 服务期内每年开展至少一次免费检测、校准，并提供检测、校准报告（提供承诺函）。 |