间接免疫荧光试剂及配套设备技术参数

一、仪器参数：

1 检测系统：全自动荧光操作仪

1.1 样本数：≥200个样品位（支持直径不同规格血清管）

1.2 样本识别：条形码自动扫描

1.3 试剂位：≥50

1.4 荧光片：≥250测试

1.5 酶标板：≥4块酶标板

1.6 稀  释：自动稀释

2 加样单元：原始管进样

2.1 加样针：≥4针（陶瓷涂层），同时加样

2.2 液面探测：具有凝块/液面探测功能

2.3： 精密度：CV<10%

3 清洗

3.1清洗方式： 浸泡式清洗，可同时处理≥4张荧光载片

3.2 清洗站：8通道清洗系统

4 荧光片后处理：实验结束，可自动用PBS缓冲液浸泡荧光载片，防止封片前荧光载片变干。

5、方法学：间接免疫荧光法

抗核抗体IgG

抗中性粒细胞胞浆抗体（ANCA）（6基质，每个反应区内包含不同种类、不同数量的生物薄片：粒细胞(乙醇固定)、粒细胞(甲醛固定)、HEp－2、粒细胞(甲醇固定)、MPO、PR3、GBM抗原点）和抗C1q抗体IgG检测（酶联免疫吸附法）。

6．处理步骤：荧光实验从样本稀释到封片前所有步骤均自动完成；酶免实验从样本稀释到结果分析全自动完成

二、配套试剂技术要求：

| 项目 | 预计年用量（人次） | 试剂要求 |
| --- | --- | --- |
| 抗C1q抗体IgG检测 | 1000 | - 试剂批间差小，新试剂或新批号试剂与旧试剂或旧批号试剂验证结果符合率≥80%， - 同仪器配套。 |
| 抗中性粒细胞胞浆抗体（ANCA） | 4800 |  |
| 抗核抗体IgG | 12000 |  |

三、售后服务要求：

| 序号 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 1 | 整机质保≥三年。 |
| 2 | 试剂效期≥1年 |
| 3 | 提供全年原厂7*24小时技术支持，软件系统终身免费升级（提供承诺函）。 |
| 4 | 质保期外易损件需报价，如不报价视为免费赠送。质保期外维修、检测、升级等均免上门服务费（提供承诺函）。 |
| 5 | 响应时间0.5小时，接到维护电话2小时抵达现场，如需返厂维修，可提供备用机（提供承诺函）。 |
| 6 | 按要求免费提供仪器投入使用前的性能验证所需的所有试剂，校准品，质控品，耗材和服务，性能验证包括精密度，携带污染率，可报告范围，生物参考区间验证等。 |
| ★7 | 合作期内免费提供第三方国际知名品牌质控品（提供承诺函）。 |
| 8 | 每年开展至少一次免费校准，提供校准报告，安装后完成性能验证（提供承诺函）。 |
| ★9 | 投标人承担与院方LIS对接、安装调试的费用并负责协助完成联接工作（提供承诺函）。 |

专家签名：