间接免疫荧光试剂及配套设备招标参数

一、仪器参数： - 检测系统：全自动荧光操作仪 1.1 样本数:; ≥200个样品位（支持直径不同规格血清管）. 1.2 样本识别:; 条形码自动扫描. - 试剂位:; ≥50. 1.4 荧光片： 1.5 酶标板：; ≥250测试 ≥4块酶标板. 1.6 稀释:; 自动稀释.

- 加样单元：原始管进样 2.1 加样针:; ≥4针（陶瓷涂层），同时加样. 2.2 液面探测:; 具有凝块/液面探测功能. 2.3: 精密度:; CV<10%.

- 清洗 3.1清洗方式:; 浸泡式清洗，可同时处理≥4张荧光载片. 3.2 清洗站:; 8通道清洗系统.

- 荧光片后处理：实验结束，可自动用PBS缓冲液浸泡荧光载片，防止封片前荧光载片变干。 5、方法学：其中项目包括：间接免疫荧光法 抗核抗体IgG 抗中性粒细胞胞浆抗体（ANCA）（6基质，每个反应区内包含不同种类、不同数量的生物薄片：粒细胞(乙醇固定)、 粒细胞(甲醛固定)、HEp－2、粒细胞(甲醇固定)、MPO、PR3、GBM抗原点）, 呼吸道病原体谱抗体IgM（吸道合胞病毒，腺病毒，流感病毒A型，流感病毒B型，副流感病毒， 肺炎支原体，肺炎衣原体及嗜肺军团菌；抗柯萨奇病毒A 型，柯萨奇病毒B 型及埃可病毒IgM 抗体） 抗角蛋白抗体（AKA）、抗谷氨酸受体抗体(NMDA型)检测和抗C1q抗体IgG检测（酶联免疫吸附法）。

6．处理步骤：荧光实验从样本稀释到封片前所有步骤均自动完成；酶免实验从样本稀释到 结果分析全自动完成

二、试剂参数：方法：

| 项目 | 人次 | 试剂要求 |
| --- | --- | --- |
| 抗角蛋白抗体（AKA） | 4000 | - 试剂保证质量 - 能够长期供货，同批次试剂保证半年的使用量。 - 试剂批间差小，新试剂或新批号试剂与旧试剂或旧批号试剂验证结果符合率≥80%， - 同仪器配套。 |
| 呼吸道病原体谱抗体IgM | 5500 |  |
| 抗谷氨酸受体抗体(NMDA型) | 300 |  |
| 抗C1q抗体IgG检测 | 1000 |  |
| 抗中性粒细胞胞浆抗体（ANCA） | 4800 |  |
| 抗核抗体IgG | 12000 |  |

三、售后服务要求：

|  | 售后服务 |
| --- | --- |
| 1 | 整机质保不少于三年 |
| 2 | 全年原厂24小时技术支持，软件系统终身免费升级 |
| 3 | 质保期外易损件需报价，如不报价视为免费赠送。质保期外维修，检测，升级等均免上门服务费（提供承诺函） |
| 4 | 响应维护时间2小时，接到维护电话6小时抵达现场，如需返厂维修，可提供备用机。（提供承诺函） |
| 5 | 按要求免费提供仪器投入使用前的性能验证所需的所有试剂，校准品，质控品，耗材和服务，性能验证包括精密度，携带污染率，可报告范围，生物参考区间验证等。 |
| 6 | 每年开展至少一次免费校准，提供校准报告（提供承诺函），安装后完成性能验证 |
| 7 | 投标人提供与院方LIS对接、安装调试的费用（提供承诺函） |