手指关节康复训练系统技术参数

一、硬件参数：

1、软体手套最大工作气压≥3bar；

2、软体手套弯曲角度>270°；

3、★软体手套输出力>7N；

4、系统可单路和多路切换使用，双手设计，可同时进行双手或双人治疗；

5、便携式设计，可选配推车；

6、★可实现被动握拳、单指、对指训练、被动牵伸、镜像训练、抗阻训练等，治疗功能含手指训练和特色训练等两种，不同功能训练搭配不同康复手套；

7、数据手套，可识别手部实时姿势；

8、★可拓展气电联合功能，气动治疗同时，联合肌电检测和神经肌肉电刺激，做到腕手一体化治疗，并有效进行手部张开和分指；

9、4通道肌电采集及神经肌肉电刺激功能

★10、注册证性能结构及组成：采样率8192Hz原始数据， 保证信号的准确性。

11、电刺激强度：0mA～100mA可调，1mA调节, 误差：±20％

12、≥10寸液晶触摸屏全中文导航；

13、配有无线控制器，支持一键紧急放气；

14、预留升级接口，可升级选配上下肢一体化训练组件。

二、软件要求：

★1、双模式镜像训练：关节角度模式，可以采集健侧手的关节屈伸角度信号，用于带动患侧手运动，让患侧手完全复制健侧的动作，实现双侧同步同幅度的镜像训练；肌电模式，可以采集健侧指伸肌的肌电信号，用于带动患侧手运动，让患侧手完全复制健侧的动作，实现双侧同步同幅度的镜像训练；

★2、被动精细化动作模式：可实现握拳、单指、对指等精细动作，

3、抗阻模式：通过软体手套给予手指双向渐进式阻力，帮助实现手指屈肌和伸肌的肌力提高，通过和动画反馈的结合，实现运动控制的训练；

4、采用高精准弯曲传感器，自动控制充气力度达到训练角度，压力值为（-95KPA---195KPA）；

5、★气电联合，拓展气电联合，智能算法协调气电介入时间，有效进行手部牵伸；同时可以进行肌电触发式气电联合，加入患者主动参与。

三、售后服务要求：

| 序号 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 1 | 整机质保不少于三年。 |
| 2 | 提供全年原厂7*24小时技术支持，软件系统终身免费升级（提供承诺函）。 |
| 3 | 安装调试后完成进行性能验证，并提供验证报告。 |
| ★4 | 质保期外易损件需报价，如不报价视为免费赠送。质保期外维修、检测、升级等均免上门服务费（提供承诺函）。 |
| 5 | 故障报修响应时间≤0.5小时，接到维护电话2小时抵达现场，如需返厂维修，可提供备用机（提供承诺函）。 |
| 6 | 服务期内每年开展至少一次免费检测、校准，并提供检测、校准报告（提供承诺函）。 |