## Sheet1
序号 | 名称 | 参考规格 | 数量（年） | 参考参数 | 使用科室
1 | 可抽吸加强型气管插管 | 6.0,7.0,7.5 | 40个左右（7.0,7.5为主） | 1、建立人工气道，保证痰液吸引及连接呼吸机有创呼吸机支持呼吸； 2、声门下吸引痰液（普通气管插管不具备此功能） 3、材质：导管内嵌螺旋导丝，防止扭曲。 | 重症医学科
2 | 一次性使用血液灌流器 | 吸附材料容积≥375ml | 50 | 1.用途及主要功能：主要用于吸附血液中的患者体内内源性及外源性毒素，治疗脓毒症、急性胰腺炎、外伤引起的高炎症反应疾病 2.主要材质：吸附剂为聚苯乙烯中性大孔树脂，树脂包膜材料为火棉胶，产品保存液注射用水符合中国药典（2015版）要求。 3.技术要求：树脂装量：380ml±3、血室容量：145ml±5；经过γ射线辐射灭菌。清除物质范围：5kDa-60KDa；治疗时间：大于4小时。 | MICU
3 | Plasmacure膜型血浆分离器 | PE-08 | 20 | 1.用途：用于单重/双重血浆置换、血浆吸附 2.主要功能：分离血浆 3.主要材质:聚乙烯 | MICU
4 | Evacure膜型血浆分离器（选择性） | EC-1A20,EC-2A20,EC-3A20,EC-4A20 | 20 | 1.用途：用于PE、SPE，PDF和PED，DPMAS 2.主要功能：分离血浆 3.主要材质：乙烯·乙烯醇共聚合物（EVAL） | MICU
5 | Evaflux膜型血浆成分分离器 | 2A20,3A20,4A20,5A20 | 20 | 1.用途：用于DFPP和DFT（热循环DFPP），通过分离不同分子量的血浆成分，选择性清除血浆致病因子 2.主要功能：分离血浆 3.主要材质：乙烯·乙烯醇共聚合物（EVAL） | MICU