## Sheet1
序号 | 名称 | 参考规格 | 参考参数
1 | 一次性无菌留置引流导管 | 20Fr/28Fr(可分离双腔套管引流管） | 1:适用于外科开放式腹腔手术术后引流/预防瘘/负压冲洗引流； 2：（1、医用级进口TPU（聚氨酯）材质，柔韧性、生物相容性好，可留置时间长（30天）； （2、可分离式双腔套管，主腔带活动内套管，可持续负压引流(承受负压≤0.08Mpa)； （3、可更换的负压内套管，内套管配有支持芯，增强更换内套管时的顺畅度； （4、侧腔于导管顶端开口，高速灌洗，流量≥100ml/min，配合管体前端密集小圆孔，360度接触范围，引流充分彻底； （5、管体带蓝色显影线，在X影像下可显影定位。气腔与主腔相通，有调压作用，可做主腔冲洗功能； （6、管体气腔和侧腔设有功能标记提醒，能清晰分清各通道双腔的功能；
2 | 一次性无菌留置引流导管 | 20Fr/24Fr/28Fr（双腔引流管） | 1:适用于外科开放式腹腔手术术后引流/预防瘘/冲洗引流/体表引流； 2：（1、医用级进口TPU（聚氨酯）材质，柔韧性、生物相容性好，可留置时间长（30天）； （2、双腔管，可持续负压引流(承受负压≤0.08Mpa)； （3、侧腔于导管顶端开口，高速灌洗，流量≥100ml/min，配合管体前端椭圆孔/密集圆孔，360度接触范围，引流充分彻底； （4、管体带蓝色显影线，在X影像下可显影定位；