|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格** | **数量** | **用途** |
| 1 | 一次性射频等离子手术电极 | 刀头角度45度-50度 | 30把 | 盂唇切除术/半月板切除术/关节软骨清创术/滑膜切除术等 |
| 2 | 一次性射频等离子手术电极 | 刀头角度90度 | 滑膜切除、滑囊切除、肩峰成形 |
| 3 | 一次性射频等离子手术电极 | 工作长度110mm 直径0.91mm | 颈间盘消融 |
| 4 | 一次性射频等离子手术电极 | 工作长度220mm 直径1.07mm | 腰间盘消融 |
|  |  |  |  |  |