## Sheet1
序号 | 名称 | 参考规格 | 数量（年） | 参考参数
1 | 一次性电凝切割器 | 5×330 | 200 | 一、用途与主要功能：与高频手术设备互联使用，用于在内窥镜手术中进行切割、电凝止血、可吸烟雾；二、材质要求：合金材质；三、技术要求：★1.产品须取得国家医疗器械Ⅲ类注册证。2.产品带手控按钮，具有切割，凝血，吸烟功能。▲3.吸烟管外径≤5mm，操作轻便；吸烟管带滑轮控制开关，可精准控制吸力，方便调节。4.一次性电凝切割器长度330mm。▲5.电极形状：钩形扁状电极。▲6.投标人需提供所投型号样品。