## 出血1包
序号 | 名称 | 参考规格 | 数量（年） | 参数
1 | 即时解脱器 | 无 | 1 | 旨在颅内动脉瘤以及神经和周围血管系统的其他血管畸形的栓塞治疗中与各种可分离式线圈配合使用
2 | 栓塞系统 | 外径：2/2.5/3/4/5/6MM；内径：无；长度：1/2/3/4/6/8CM； | 1 | 该产品用于对颅内动脉瘤和诸动静脉畸形和动静脉瘤等其它神经血管异常实施血管内栓塞术。还可以用于阻塞神经血管系统的血管，籍以永久性的阻断流向动脉瘤或其他血管畸形处的血流及对外周血管系统的动静脉实施栓塞术治疗
3 | 可解脱弹簧圈 | 外径：3/4/5/6/7/8/9MM;内径：无；长度：6-30CM | 1 | 该产品适用于对颅内动脉瘤进行栓塞治疗
4 | 可解脱弹簧圈 | 外径：10-50MM;内径：无；长度：10-60CM | 1 | 该产品适用于对颅内动脉瘤进行栓塞治疗
5 | 可解脱弹簧圈 | 外径：3/4/5/6/7/8/9/10/15MM;内径：无；长度：6-40CM | 1 | 该产品适用于对颅内动脉瘤进行栓塞治疗
6 | 微导管 | 45 度、90 度、J 形、C 形和S 形 | 1 | 该产品用于协助将诊断性药物如造影剂，以及治疗器械如弹簧圈递送至外周血管系统、冠状血管系统及神经血管系统。
7 | 导丝 | 直径0.014英寸，长度205cm，300cm | 1 | 该产品适用于常规血管内使用，包括周围血管系统。导丝可以扭转，以便于选择性地放置诊断导管或治疗导管
8 | 血管封堵器：封堵止血系统 | 用于闭合因经动脉置鞘而引起的股动脉开口 | 1 | 该系统适用于股动脉穿刺部位闭合，它使用工作长度长达12厘米的标准5Fr、6Fr、或7Fr的血管鞘引导器，可使接受诊断性或介入性导管插入术的患者尽快止血和离床活动。此外，对于术前和/或手术中接受糖蛋白（GP）Iib/IIIa抑制剂治疗的患者，该系统通过使用工作长度长达12厘米的标准Fr血管鞘引导器，可使接受介入性导管插入术的患者尽快止血和离床活动
9 | 导引导管 | 直径：外径：8F；长度：85/90CM； | 1 | 适用于将介入器械或诊断器械引入外周血管、冠状动脉和神经血管系统
10 | 神经血管重建装置 | 直径:2.5/3.0/3.5/4.0/4.5mm长度：15/20mm | 1 | 该产品与封堵器械同时应用于颅内动脉瘤的治疗
11 | Y型旋转链接阀 | Y接头；单向/双向 | 1 | 动脉瘤栓塞时使栓塞导管与支架导管分开进入输送导管

## 出血2包
序号 | 名称 | 参考规格 | 数量（年） | 参数
1 | 可解脱弹簧圈 | 直径：1.5-25mm 长度：1-50cm | 1 | 该产品适用于颅内动脉瘤的血管内部栓塞，同时也适用其他神经脉管畸形引起的栓塞，例如动静脉畸形，动静脉瘘管，以及外周脉管系统的静脉和动脉的栓塞。弹簧圈绕丝：铂钨合金
2 | 即时解脱器 | 制动涂层：碳钢，带锌涂层 | 1 | 该产品用于介入手术中，用于手动解脱释放可解脱弹簧圈
3 | 微导管 | 导管：聚醚酰胺聚合物 直径：0.57mm 长度：150cm | 1 | 该产品适用于专业医生有选择地控制灌注药物如栓塞材料和诊断材料如造影剂到外周及神经血管
4 | 神经血管重塑装置 | 支架主体：镍钛合金 直径：4、6mm 长度：15、20、30mm | 1 | 适用于治疗颅内神经血管疾病，与栓塞装置一起用于治疗颅内动脉瘤
5 | 微导管 | 本产品为可变刚度的单腔导管 直径：0.95mm 长度：135、150cm | 1 | 该产品被设计用于把介入器械导入或把诊断或治疗药剂输注到神经、周围及冠状脉管系统中
6 | 弹簧圈系统 | 外径：2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/18/20/22/24MM;内径：无；长度：2/3/4/6/8/10/12/15/17/18/19/20/22/23/25/26/27/30/31/36/37/39/43/47/51/52/54/55/59/65/63/68CM | 1 | 该产品用于对颅内动脉瘤和诸如动静脉畸形和动静脉瘤等其它神经血管异常实施血管内栓塞术。还可以用于阻塞神经血管系统的血管，藉以永久性的阻断流向动脉瘤或其他血管畸形处的血流及对外周血管系统的动静脉实施栓塞术治疗
7 | 覆膜支架 | 支架直径（M M)3.5/4.0/4.5/支架长度（M M)7/10/13/16 | 1 | 该产品用于颅段颈动脉、椎动脉的外伤性、假性动脉瘤；用于部分其他方法难治的颅段颈动脉、椎动脉动脉瘤；选择性应用于颈动脉海绵窦段以下动脉瘤；适用的病变段血管直径为3.5-4.5mm;适用的颅内动脉瘤瘤径宽度小于10mm;

## 出血3包
序号 | 名称 | 参考规格 | 数量（年） | 参数
1 | 可分离弹簧系统 | 超柔软型/螺旋超柔软型/螺旋填塞型/复杂框型/螺旋框型 直径(MM)*长度（CM）：1.5-30*2-40 | 1 | 填塞形和框形可分离弹簧圈用于对颅内动脉瘤和其它血管畸形(如神经脉管系统的动静脉畸形和动静脉瘘)进行栓塞处理，以及对外周脉管系统的动脉和静脉进行栓塞处理。超柔软形可分离弹簧圈用于栓塞颅内动脉瘤
2 | 弹簧圈 | 直径：3/4/5/6/7/8/9MM；长度：6-30CM 3D圈 | 1 | 该产品适用于对颅内动脉瘤进行栓塞治疗
3 | 弹簧圈 | 直径（MM）：1.5-30,长度（CM）：1-60 | 1 | 该产品适用于对颅内动脉瘤进行栓塞治疗
4 | 可控导丝 | 直径：外径：0.014；内径：0；长度：195/300CM；其他描述：0 | 1 | 导丝专门用于血管造影的操作过程,以便在冠状动脉和周围脉管系统中引导和定位导管与介入设备
5 | 微导管 | 内径0.027英寸，长度135cm/150cm | 1 | 该产品适用于外周血管。在可控导丝上，可以同轴追踪微导管，以便进入远端扭曲的脉管系统。在已进入亚选择区之后，可以使用微导管可控而选择性的将诊断、栓塞或治疗制剂输注到血管内。按照制造商的使用说明使用诊断、栓塞或治疗制剂
6 | 微导管 | 内径0.017英寸，长度135cm/150cm | 1 | 该产品用于外周血管。在一个可控导丝上，可以同轴追踪微导管，以便进入远端扭曲的脉管系统。在已经进入亚选择区之后，可以使用微导管，可控而选择性地将诊断、栓塞或治疗制剂输注到血管内
7 | 导引导管 | 直径：外径：5F/6F/7F/8F/9F/10F；内径：0.056/0.070/0.078/0.088/0.098/0.110 | 1 | 该导引导管专用于将介入器械或诊断器械引入冠状动脉或外周血管系统。
8 | 颅内可电解脱弹簧圈 | 弹簧圈直径：2-10MM弹簧圈伸直长度：2-30CM | 1 | 该产品设计用于颅内动脉瘤和硬脑膜动静脉瘘的栓塞