## Sheet1
序号 | 名称 | 参考规格 | 数量（年） | 参考参数（1.用途2.主要功能3.主要材质）
1 | 血流导向栓塞器械 Pipeline Flex Embolization Device | 直径：2.5mm-5.0mm,长度：10mm-35mm，。 | 1 | 该产品用于血管腔内治疗成人（22岁及22岁以上）颈内动脉岩段至垂体上动脉开口处近端的大或巨大宽颈动脉瘤（IAs)多发性动脉瘤。48根合金丝编织，75%钴铬合金网丝、25%铂钨合金网丝全程可见
2 | 血管重建装置 | 直径2.5mm~6.5mm，长度10~45mm。两根铂铱合金丝分别缠绕在镍钛合金丝上，混编为支架，保证支架整天显影，可回收。 | 1 | 该产品适用于颈内动脉及椎动脉未破裂动脉瘤，包括囊性动脉瘤和复发性动脉瘤。该产品由支架系统和微导管系统组成，微导管系统由微导管和塑形针组成。支架系统由支架和输送器组成，输送器包括输送导丝和导入鞘。支架由镍钛合金丝编织而成，且每个支架均由两根铂/铱显影丝贯穿整个支架，采用自扩张方式释放。输送导丝为具有显影标记的介入导丝，其芯丝材料为镍钛合金，远端缠绕一段304V不锈钢组成的柔软绕丝，输送导丝外涂有亲水涂层。输送导丝连同支架一起，预装在导入鞘内，通过输送导丝上的输送膜将支架推入到微导管中，并最终从微导管中释放。微导管具有半刚性的近端杆和柔软的远端，头端具有不透X射线标记。
3 | 栓塞保护器 SpiderFX Embolic Protection Device | 抓捕导丝：不锈钢丝，外部涂覆P… 直径：3、4、5、6、7mm 长度：320/190cm | 1 | 用于在血管介入术中为患者提供尾端栓塞的保护，使用血管部位包括外周血管、冠脉和颈动脉。
4 | 颅内球囊扩张导管 | 直径1.0-5.0mm，长度6-30mm |  | 1. 本产品为颅内专用球囊扩张导管，采用快速交换技术，方便手术操作，单人即可完成手术操作。 2. 该颅内扩张导管输送系统采用155cm长度，有效改变当前手术过程中因为仅有135cm长度同轴球囊从而导致与颅内中间导管长度不兼容，手术材料不适配的尴尬情况。 3. 该颅内球囊扩张导管型号齐全，直径最小为1mm最大为5mm，小型号为0.25mm间距，适合颅内狭窄过程中的血管直径 4. 该产品使用价格合理，能够有效控制手术费用 5.相比同类颅内球囊扩张导管，该球囊通过性及到位性更佳，头端更细，更有效通过病变处
5 | 球囊导引导管 | 直径8F-095、9F-095、8F-085、9F-085 |  | 1.大禹球囊导引导管拥有市场中内腔最大的8F内腔，同时唯一拥有9F0.088内腔的球囊导引导管 2.其中大禹8F球囊导引导管能够稳定通过6F银蛇颅内支持导管，是市场上唯一能够通过0.070内腔中间导管的球囊导引导管 3.该产品价格合理，能够有效控制手术费用，提升首次再通率，提高患者预后 4.大禹球囊导引导管是唯一拥有0.084内腔的国产球囊导引导管，相比进口史塞克Flowgate2内腔更大。 5.拥有9F，0.088in内腔，相比史塞克Flowgate2型号更全，内腔更大，与导管兼容性更好
6 | 血栓抽吸导管系统（远端通路导管） | 外径5F、6F，内径.055到0.070in，长度115cm到125cm。 | 1 | 远端通路导管由管体、应力缓冲管、座、亲水涂层、末端头端和显影环组成，包装内还有附件导入鞘管和塑形针。
7 | 远端通路导管 | 长度132cm，内腔直径0.068 | 1 | 导管是一根单腔、有弹性的、由不同硬度的Pebax材料制成的导管。管身采用镍钛合金结构，其外套有耐久性聚合物外层。导管采用了光滑的聚四氟乙烯内衬来形成一种近端具有硬度且远端具有柔顺性的结构，并覆有一条不透射线远端铂铱标记带，可在X线透视下显影。导管可经撕开式Y形引导器导入血管结构中。导管的近端设计了热塑性弹性体应力释放和透明的导管座，远端设计有亲水涂层。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期2年。用于在外周和神经血管内输送介入器材。
8 | 远端通路导管 | 长度132cm，内腔直径0.071 | 1 | 该产品是一根单腔、有弹性的、由不同硬度复合材料制成的导管，带有Y型导入鞘附件。导管内层材料是聚四氟乙烯和Engage聚烯烃弹性体。导管含有加固层，由线圈和编织层组成，材料是镍钛合金。导管外层材料包括聚酰胺、聚醚嵌段酰胺、聚烯烃弹性体等。导管远端带有Surmodics Serene涂层，并带有不透射线铂铱标记带。环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期两年。用于在外周和颅内神经血管内输送介入器材。
9 | 颅内支持导管 | 外径1.70mm-2.10mm,内径1.40mm-1.80mm，长度95cm到135cm。 | 1 | 该产品由导管座、应力释放连接件、导管管身和显影环组成。管身涂覆亲水涂层，包装内配附塑形针。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。该产品适用于在神经血管内输送介入/诊断器械。
10 | 取栓装置 | 直径：4、6mm 长度：20、24、40mm | 1 | 取栓装置由一个预装在支架导入鞘内的取栓支架连接一根推送金属丝组成。取栓支架为自膨式结构。取栓支架和推送金属丝均选用镍钛合金材料制成。显影点选用90%铂/10%铱合金材料制成。显影点位于取栓支架近端、远端及支架主体上。环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期2年。.本产品适用于为症状发作6小时内、前循环近端大血管持续闭塞且梗死核心区小的患者，在已先接受过静脉注射组织型纤溶酶原激活物(IV t-PA)治疗后，可通过取出血栓来恢复神经血管内的血流，减低患者残障。 2.本产品适用于在症状发作8小时内移除缺血性脑卒中患者颅内大血管中的血栓，从而恢复血流。不能使用静脉组织型纤溶酶原激活物(IV t-PA)或IV t-PA治疗失败的患者是该治疗的人选。