## Sheet1
序号 | 名称 | 参考规格 | 数量（年） | 参考参数
1 | 冲洗管路 |  |  | 1.用途：用于患者体表创面冲洗。 2.产品结构组成：针头保护套、插瓶针、输液管、止流夹、三通、滴斗、流量调节器等。 3.主要材质：符合GB15593输血（液）器具用聚氯乙烯塑料制成。 （用于病人体表创面冲洗.主要性能：①管路完整.密闭.各连接处密封无渗漏.②连接处承受15N静拉力15S不断裂.③重金属离子不大于1.0ug/mI.④产品无菌.主要材质：按GB15593-1995输血（液）器具用软聚氯乙烯塑料制成.）