## Sheet1
序号 | 名称 | 参考规格 | 数量（年） | 参考参数
1 | 单囊硅凝胶乳房假体 | 25-45121、25-45161、25-45201、25-45241、25-45281、25-45321、25-45361、25-45401、25-40181、25-40201、25-40221、25-40241、25-40261、25-40281、25-40301、25-40321、25-40341、25-40361 |  | 1、进口产品，获得CFDA认证。用于隆乳及乳房再造。2、材质：新一代高聚合光面假体，凝胶填充物有360度障涂层，外壳采用6层高性能硅橡胶保持完整性。3、SA值80-100mm²,粗糙度≤10um，有十年满意度调查数据，首次重建》90%. 4、植入体移位率＜3%，旋转率＜1%，包膜挛缩率＜3%，植入体破裂率＜1%，皱襞率＜8%
1 | 真空负压引流装置及附件 | 200ml CH8 |  | 1、甲状腺、骨科等小切口手术后放置引流；2、规格要求200ml,瓶体内液体满时，有鲁尔接头，可进行无菌换瓶操作;3、引流瓶初始负压为-95Kpa；4、引流管前端隧道针要求为铲形设计，尽量减少引流穿刺造成的创伤
2 | 真空负压引流装置及附件 | 600ml CH14 |  | 1、乳腺腺、骨科等大切口手术后放置引流；2、规格要求600ml,瓶体内液体满时，有鲁尔接头，可进行无菌换瓶操作;3、引流瓶初始负压为-95Kpa；4、引流管前端隧道针要求为铲形设计，尽量减少引流穿刺造成的创伤5、瓶身上需有白色标示卡便于临床记录引流液体的数量和性状