## Sheet1
序号 | 名称 | 参考规格 | 数量（年） | 参考参数（1.用途2.主要功能3.主要材质）
1 | 取栓装置 | 直径：4、6mm 长度：20、24、40mm | 1 | 取栓装置由一个预装在支架导入鞘内的取栓支架连接一根推送金属丝组成。取栓支架为自膨式结构。取栓支架和推送金属丝均选用镍钛合金材料制成。显影点选用90%铂/10%铱合金材料制成。显影点位于取栓支架近端、远端及支架主体上。环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期2年。.本产品适用于为症状发作6小时内、前循环近端大血管持续闭塞且梗死核心区小的患者，在已先接受过静脉注射组织型纤溶酶原激活物(IV t-PA)治疗后，可通过取出血栓来恢复神经血管内的血流，减低患者残障。 2.本产品适用于在症状发作8小时内移除缺血性脑卒中患者颅内大血管中的血栓，从而恢复血流。不能使用静脉组织型纤溶酶原激活物(IV t-PA)或IV t-PA治疗失败的患者是该治疗的人选。