## Sheet1
序号 | 名称 | 参考规格 | 数量（年） | 参考参数（1.用途2.主要功能3.主要材质）
1 | 栓塞保护器 SpiderFX Embolic Protection Device | 抓捕导丝：不锈钢丝，外部涂覆P… 直径：3、4、5、6、7mm 长度：320/190cm | 1 | 用于在血管介入术中为患者提供尾端栓塞的保护，使用血管部位包括外周血管、冠脉和颈动脉。