十二项细胞因子招标参数

1. 用途：检测范围应包括人体主要细胞群体的主要因子，为临床医生提供患者免疫、炎症和造血等疾病的辅助诊断信息。

2. 试剂盒：12项细胞因子检测试剂盒。细胞因子可组合成不同的项目组合。

3. 检测技术：流式细胞仪多重微球流式免疫荧光发光法。

4. 适用仪器： 适用于所有流式细胞仪。

5. 最低检测限：≥2.4pg/ml。

6. 准确度：将2个浓度点的参考品作为样本按照说明书的步骤进行检测，其测量结果相对偏差应当在理论值的±5%范围内。

7. 重复性：变异系数（CV）≤15%。

8. 特异性：样本甘油三酯浓度≤10mmol/L、血红蛋白浓度≤5.0mg/mL、胆红素浓度≤258umol/L 的干扰偏差≤10%。

9. 试剂盒各细胞因子相关系数（r）均≥ 0.9500。

10. 具有与试剂配套的前处理仪。

11. 有效期：2~8℃避光保存，有效期至少12个月，开瓶后至少保存 30天。

12. 参考规格：50T或100T/盒。

1. 预计年用量：500个样本。

★14.合作期内免费提供第三方国际知名品牌质控品和校准品（提供承诺函）。

★15.投标人承担与院方LIS对接、安装调试的费用并负责协助完成联接工作（提供承诺函）。