脑室外引流管：内径1.9mm，外径3.4mm，导管浸渍抗生素。

腰大池腹腔分流装置：腰大池腹腔置管分流，将脑脊液从蛛网膜下腔持续分流至腹腔，适用于治疗交通性脑积水，配备有NSC专用腰骶分流阀门可调压，便于植入以及防止翻转，专用小内径0.7mm 腹腔导管提供额外阻力防止分流过度，并配备固定瓣等配件。