**人类SDC2基因甲基化检测试剂盒技术参数**

1、方法学：荧光PCR 法；

**\***2、性能要求：试剂盒对结直肠癌样本的检测敏感性不低于80%，特异性不低于95%，总符合率不低于90%，Kappa值不低于0.80；

3、检测样本类型：粪便（需提供配套的粪便样本采集装置）。

4、保质期：试剂有效期不低于12个月。

5、配套用设备：Roche LightCycler 480Ⅱ或ABI7500等主流PCR仪。