## Sheet1
序号 | 名称 | 参考规格 | 数量（年） | 参考参数
1 | 一次性使用套管穿刺针 | 单支装，内径尺寸：5mm/10mm/12mm | 1000 | 1.主要功能：供腹腔镜手术中穿刺腹腔后向腹腔内输送CO2气体，并建立内窥镜和手术器械从外界进出腹腔的通道时使用。 2.主要组成：本产品由管鞘和芯杆组成，配套组件有转换器、气腹针和标本袋。 3.同时拥有FDA、CE双认证
2 | 售后服务要求：1.所投产品符合国家相关质量标准及采购人验收要求。 ★2.提供全年原厂7*24小时技术支持（提供承诺函）。 3.供应及时，响应迅速，不影响医院正常医疗秩序。 ★4.验收或使用过程中如发现存在质量问题，应及时派人到现场行进退换货处理，由此产生的一切责任与费用由投标人承担（提供承诺函）。 ★5.供货过程中如存在虚假、欺骗等行为，招标人有权对投标人处罚违约金。情节严重的招标人有权提前终止合同，甚至交政府相关部门处置（提供承诺函）。