## Sheet1
供应室一批耗材技术参数
序号 | 招标名称 |  | 规格型号 | 计量单位
1 | 外科器械润滑油 | 适用于各类自动清洗系统，如长龙清洗机、单腔清洗机、超声清洗机以及手工清洗，适用于各类手术器械、齿科器械（除齿科手机）、硬式内窥镜等医疗器械。 | 5L | 桶
2 | 多酶清洗液 | 适用于各类自动清洗系统，如长龙清洗机、单腔清洗机、内镜清洗机、超声清洗机以及手工清洗，适用于各类手术器械、口腔科器械、软式内镜、硬式内窥镜、麻醉物品等医疗器械。 | 5L | 桶
3 | 手工润滑油 | 1.特性：喷雾型润滑油，≥15厘米长度喷嘴；食品级，水溶性。 2.成分：非离子表面活性剂、脂肪族烃（医用DAB和其他脂肪族烃）、溶剂、推进剂等。 | 400ml | 瓶
4 | 碱性清洗剂 | 适用于各类自动清洗系统，超声清洗机以及手工清洗及半自动清洗。 | 5L | 桶
5 | 环氧乙烷灭菌指示胶带 | 粘性好，不残留胶痕：无重金属，对环氧乙烷有很好的变色指示效果。 | 19mm*50mm | 卷
6 | 环氧乙烷气体 | 与3M环氧乙烷灭菌器（型号8XL）配套使用，气体成分100%环氧乙烷。 | 170克 | 个
7 | 环氧乙烷生物指示剂（快速） | 适用于监测：1. 100%环氧乙烷灭菌过程。 2.环氧乙烷混合气体的灭菌监测。 3.需与3M 自动阅读器（型号390G）配套使用。 4.4小时内出生物监测结果。 |  | 支
8 | 环氧乙烷包内卡 | 1.规格：240条/袋（可对折为480片/袋） 2.用于环氧乙烷灭菌效果的化学监测。 3.长条型结构，内有化学染料。 4.环氧乙烷浓度为600mg/L±30mg/L,温度54℃±1℃和相对湿度60%±10%，作用60分钟，以化学指示剂的颜色变化，来判断灭菌是否符合要求。 |  | 盒
9 | 高压蒸汽灭菌包内卡 | 1.规格250条（可对折为500片）/盒 2.适用于132℃预真空压力蒸汽灭菌时，作为灭菌效果的化学监测。 3.适用于132℃-135℃压力蒸汽灭菌的化学监测。 |  | 盒
10 | 高压蒸汽灭菌胶带 | 1.规格： 24mm×55m。 2.可用于下排气式和预真空式（包括脉动）压力蒸汽灭菌化学监测。 3.可用于棉织物、无纺布、纸等多种包装材料。 4.采用压敏性粘合剂；有良好的伸缩性能和强的拉伸强度，加热时不易松解断裂；灭菌后颜色不易褪色。 | 24mm×55m | 卷
11 | 极速生物综合挑战包 | 1.用于132℃-135℃预真空压力蒸汽灭菌器灭菌过程验证；需与3M 490系列自动阅读器配套使用，24分钟出生物监测结果。 2.可一次性完成生物监测和化学监测。 |  | 包
12 | STF监测卡 | 1.聚丙烯材质，预留信息记录区域，附有安全的特殊有色化合物（蛋白质、碳水化合物、脂肪酸、特殊染料等）。 2.模拟器械、器具和物品在全自动清洗消毒器内真实的清洗条件下清洗效果。 3.全面监测清洗剂、水温、清洗时间、水压等影响清洗效果的因素。 4.可模拟清洗时器械关节处等水流非直接冲刷区域的清洗效果，以及模拟清洗时表面部分被遮挡，水流冲洗一定困难的表面。 5.非血液制品，自身性能状态稳定，保证监测结果可靠性。 6.可用于超声波清洗器的日常监测，可监测超声波清洗器内大于等于35kHz，温度20°C-65°C时的超声清洗效果。 | 200张/盒 | 张
13 | 压力蒸汽灭菌书写指示胶带 | 适用于下排气式（121℃ 10分钟）和预真空式（134℃ 2分钟）压力蒸汽灭菌化学监测，显示包裹是否已灭菌过。可以圆珠笔做记录。 | 1500片/盒 | 片
14 | 爬行卡 | 用于压力蒸汽灭菌锅包内灭菌质量的化学监测。 | 1000片/箱 | 片
15 | BD测试包 | 用于监测预真空压力蒸汽灭菌器的空气排出效果。 | 30包/箱 | 包