## Sheet1
序号 | 名称 | 参考规格 | 数量（年） | 参考参数1.用途2.主要功能3.主要材质
1 | EDTA根管润滑凝胶 | 6g | 120 | 由乙二胺四乙酸二钠，聚乙二醇，硬酯酸聚羟氧（40）酯，甘油和水，6g/支，用于根管预备过程中的润滑，辅助器械扩大根管。
2 | 钢质机用根管器械 | G钻 | 20 | MANI GATES DRILLS工作部分是由SUS201不锈钢制造，柄部由SUS201不锈钢制造，28mm1-6#，32mm1-6# 6支/板，适用于建立根管通道入口和牙齿根管冠状部分的开口.
3 | 自酸蚀粘结剂 | 5ml |  | 甲基丙烯酸酯，磷酸酯（MHP）和硅烷化硅石等构成，剪切粘接强度大于10MPa，牙本质小管封闭率大于90%。5ml/支，牙科修复时树脂基类的材料与牙齿的粘接。
4 | 牙科根管锉针 | 6*1 | 60 | 牙科根管锉针包括机用锉和扩大针，由工作部分和杆或柄部两部分组成，机用锉工作部分由镍钛合金组成，扩大针工作部分由420F不锈钢组成，21mm15-25# 25mm15-25# 6支/板，用于齿科根管治疗时使用的器械.
5 | 钢质机用根管器械 | P钻 | 40 | MANI PEESO REAMERS工作部分是由SUS201不锈钢制造，柄部由SUS201不锈钢制造，28mm1-6#，32mm1-6# 6支/板，适用于建立根管通道入口和牙齿根管冠状部分的开口.
6 | 基托蜡 | 240g | 60 | 精炼石蜡，徽晶蜡，蜂蜡，卡那巴蜡等熔融制成，有良好的可塑性和延晨性，适当的硬度和粘着性，便于操作，无异味。主要成分为精炼石蜡，蜂蜡，常用型，制作口腔软硬组织阳模或者修复体的模型。
7 | 成形片 | 大、中、小 | 50 | 采用GB1220中规定的06Cr19NI10，12Cr18N19制成，表面应色泽均匀，边缘和方孔应光滑。硬度为350HV0.2-410HV0.2,有良好的耐腐蚀性能，1号，2号， 3号，供牙科汞齐合金修复牙齿时的隔离和定位.
9 | 氧化锌丁香酚水门汀 | 粉+液 | 80 | 粉剂和液剂组成，粉剂成分为氧化锌95%，醋酸锌5%，液剂成分为丁香酚96%，松香4%。粉：10ml，液：6ml，牙科暂时修复和牙本质厚度≥1mm时的窝洞垫底.
10 | 玻璃离子水门汀 | 富士Ⅰ | 45 | 粉剂和液剂组成，粉剂是由硅铝氟玻璃，聚丙烯酸，液剂是由聚丙烯酸，蒸馏水，聚羧酸，浅黄色，粉剂：35g，液剂：20ml，用于粘接金属烤瓷冠，桥，嵌体，粘接不锈钢牙冠或粘接正畸部件到金属冠上，粘接正畸带环，基地和垫底。
11 | 医护专用防护面罩 | / |  | 高分子材料制成的防护面罩，和固定装置组成，用于医疗机构中检查治疗时起防护作用，阻隔体液，血液飞溅或泼溅。
12 | 玻璃离子水门汀 | 富士Ⅱ | 110 | 粉剂和液剂组成，粉剂是由硅铝氟玻璃，聚丙烯酸，液剂是由聚丙烯酸，蒸馏水，聚羧酸。No.21-浅黄色，No.22-黄棕色，No.23-浅灰色，粉剂：15g，液剂：8ml，用于前牙修复，桩核修复，对III,V类洞或是局限性的I类洞的修复。
13 | 玻璃离子水门汀 | 富士Ⅸ | 90 | 粉剂和液剂组成，粉剂是由硅铝氟玻璃，聚丙烯酸，液剂是由聚丙烯酸，蒸馏水，聚羧酸。A2,A3,A3.5,粉剂：15g，液剂：6.4ml，用于对如后牙的I,II类龋洞的修复，恒牙非功能区的I,II类的龋洞的修复，对恒牙功能区的I,II龋洞的修复，可用作中间或深垫底，IV类龋洞和根面的修复，桩核修复。
14 | 钨钢车针 | 701 | 320 | 装在牙科手机上，使之旋转来切削牙齿。车针头部是碳化钨金属，柄部是不锈钢金属，头部与柄部用焊接工艺在颈部直径处连接成整体。6支/板，用于口腔治疗钻削牙齿。
15 | 金刚砂车针 | 各型号 | 15000 | 不锈钢棒上粘附有微细的金刚砂颗粒，装在牙科手机上旋转使用，用于磨削牙齿。5支/板，口腔治疗磨削的牙齿。
16 | 硅橡胶印模材料 | 262ml*2+50ml | 20 | 有膏体和催化剂组成，主要成分分别为：烧结硅，甲基硅氧烷，硅树脂，石蜡，硅脂，催化剂。Silagum-Putty soft 用于牙科各功能性印模.
17 | 牙釉质粘合树脂 |  |  | 液剂，糊剂，酸蚀剂组成。化学固化型（非调拌型），光固化型，用于正畸托槽的粘接.
18 | 根管锉 | 各型号 | 140 | 由锉体，柄，橡胶限位块组成，锉体由不锈钢金属材料制成，可重复使用。21mm15-40# ，25mm15-40# 6支/盒，根管治疗时，对根管的清洁与塑形。
19 | 正 畸 丝 | 各型号 | 65 | 拱形结构钛镍合金正畸丝，10根/袋，共口腔正畸用.
20 | 车针 | 各型号 | 90 | 钨钢材料制成，5支/板，口腔科治疗室钻削牙用.
21 | 正畸托槽 | 方丝弓托槽 | 70 | 符合GB/T 1220-2007中规定的06Cr19Ni10.022Cr17Ni12Mo2.05Cr17Ni4CuNb不锈钢加工制造而成，20粒/副，带钩/不带钩，供人体牙列正畸用.
22 | 正畸托槽 | 直丝弓托槽 | 50 | 符合GB/T 1220-2007中规定的06Cr19Ni10.022Cr17Ni12Mo2.05Cr17Ni4CuNb不锈钢加工制造而成，20粒/副，带钩/不带钩，供人体牙列正畸用
23 | 舌侧扣 | 粘结型 | 40 | 符合GB/T 1220-2007中规定的06Cr19Ni10.022Cr17Ni12Mo2.05Cr17Ni4CuNb不锈钢加工制造而成，纽扣粘结型，10粒/袋，供口腔科正畸时矫治牙齿扭转，舌侧倾斜时使用.
24 | 钨钢磨头 | 各型号 | 5 | 钨钢材料制成，用于口腔科抛光使用。
25 | 吸潮纸尖 | 各型号 | 20 | 由吸水纸制成的纸尖，易吸水，无粘性，硬且有韧度性，容易放入牙根管里，15-40# 根管治疗中根管的干燥.
26 | 吸 唾 管 | 100*1 | 40 | 橡胶材质制成，通常与牙科综合治疗台的抽吸装置一起使用，100支/包，用于牙科治疗时吸取患者口腔内的血水，唾液及其他异物。
27 | 牙 探 针 | 0#00#000# | 180 | 探融器械，末端为细的工作部分，根据用途，工作部分通常为针状，钩状或圆头，可重复使用，12支/板，6板/盒，探查牙面，牙龈等部位的病灶.
28 | 纤 维 桩 | 1.0-1.6 | 400 | 玻璃纤维不小于60%，环氧树脂不大于40%，长度尺寸不小于图纸标示值，直径公差≤±0.05mm，弯曲强度：≥MPa，弹性模量10-50GPa，内部孔隙：桩内10倍放大观察，无可见缝隙，挤出粘接强度≥MPa。10支/盒，根管治疗后需要桩核为修复体提供固位的患牙，尤其适用于审美要求高的患者，牙体严重缺损但残根残冠尚留的患者.
29 | 牙 胶 尖 | 各型号 | 80 | 只要成分为古塔胶，硫酸钡，氧化锌，15-40# 0.2锥度，牙科根管填充材料，用于根管治疗中根管的充填，封闭。
30 | 咬合纸 | 蓝色 | 45 | 棉质纸上涂上着色剂，色泽分布均匀，纸张厚薄均匀，着色：用6N力划线，划痕应连续清晰，双面蓝，供技工室义齿修复中调节上下义齿的接触点，调节牙间隙用.
31 | 钢质机用根管器械 | 输药针 | 30 | MANI PASTE CARRIERS工作部分是由SUS304不锈钢制造，柄部原材料由SUS480系ASK3200制造，21mm，25mm 4支/板，适用于建立根管通道入口和牙齿根管冠状部分的开口.
32 | 一次性口腔镜 | / | 18000 | 柄，带有连接杆的镜子组成，手柄，头杆经ABS(或PP）材料注塑而成。50个/袋。用于医院口腔科进行常规医疗检查及治疗时使用.
33 | 一次性口腔器械盒 | 6*1 | 20000 | 由牙探针，牙用镊，口镜，医用检查垫，脱脂棉球组成。KQH-I 用于医院口腔科进行常规医疗检查及治疗时使用.
34 | 一次性口腔托盘 | / |  | 由PP材质制成，用于医院口腔科进行常规医疗检查及治疗时使用
35 | 医生座椅 | / |  | 表面PU真空吸皮无缝，填充物为全新料，高回弹发泡海绵，锌合金压铸脚踏，高品质进音脚轮。
36 | 齿科藻酸盐印模材料 | 998g | 20 | 齿科藻酸盐印模材料是以藻酸盐为凝胶的齿科印模材料组成，由藻酸盐，藻朊酸钾，石膏粉，硅藻土组成，普通凝固型，用于制取牙齿和口腔组织印模。
37 | 游离牵引钩 | 2.1mm | 30 | 采用符合GB/T 1220-2007中规定的06Cr19Ni10.022Cr17Ni12Mo2不锈钢加工制成，通用型，10粒/袋， 供牙列畸形患者矫正时牵引用。
38 | 暂封补牙条 | 100g | 10 | 马来亚树胶（牙科用，水分小于20%）氧化锌（医用级），蜂蜡（纯天然白蜂蜡），100g/盒（白色65g，红色35g）供口腔科牙齿根管治疗时，作窝洞暂封用.
39 | 超声洁牙机 | 各型号工作尖 |  | 不锈钢材质制成，5支/板，用于口腔牙科清除结石，牙齿根管的清洁，荡洗.
40 | 龋齿微创祛腐凝胶 | 0.3g |  | 由氧胺T，木瓜蛋白酶，氧化钠，赤藓红和羧甲基纤维素组成的凝胶。Carisolv III，用于龋坏牙本质的手工微创祛腐，也可用于辅助车针，超声祛腐。
41 | 眼罩 | / |  | 聚碳酸酯材质，乙烯镜框，易弯折，头带可调节，用于防尘，防冲击，防化学物飞溅.