# 精子梯度和培养液招标要求

1、用途：人工授精洗精用，优化精子

2、

①、高低浓度梯度离心液

下相液：80%梯度离心培养液

上相液：40%梯度离心培养液

②、精子培养液：用于配子的准备和处理。

- 可满足精子在分离介质中的沉降速度不同，筛选出合适精子。

- 试剂效期≥1年。

- 所投产品符合国家相关质量标准及采购人验收要求。

- 合作期内免费提供第三方国际知名品牌质控品和校准品及耗材（提供承诺函）。