PCR实验室合作共建服务项目采购需求

本项目拟采购一家具备新冠病毒核酸检测能力的第三方检测机构协助我院开展新冠病毒核酸检测工作，提升我院PCR实验室技术服务能力，使我院核酸检测能力达到 10000 管/日。

一、项目介绍：

- 我院根据政府统一部署，拟建设新冠病毒核酸检测为重点的PCR实验室项目（以下简称项目），本项目包括专业仪器设备、配套耗材、实验室建设改造、实验室的验收、运行等；

- 中标人的设备采购、建设和安装应以招标文件为基础，实现项目整体功能为目标进行；在项目实施及试运行中遇到采购需求中清单没有列项，又是项目所必需的，中标人应免费且无条件提供，满足采购人招标需求，确保项目正常运行。

- 本项目为实验室改造、运营。 中标人应为实验室提供相关试剂、耗材且需协助医院实验中心完成PCR实验室的的运行、验收等工作。

- 院方根据各个投标方提供的运营方案，由评标小组综合评比，选择服务方案最优的合作方。

二、部分设备需求一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 荧光PCR仪 | 8台 | 96孔，按照10000单管/天配备 |
| 2 | 核酸提取仪 | 4台 | 96孔，按照10000单管/天配备 |
| 3 | 新冠核酸快速检测仪 | 2台 | 16通道 |
| 4 | 医用冰箱(冷冻加冷藏) | 按需 |  |
| 5 | 医用冷柜（-20℃） | 按需 |  |
| 6 | 高速离心机 | 按需 |  |
| 7 | 离心机 | 按需 |  |
| 8 | 空气消毒器 | 按需 |  |
| 9 | 超净台 | 按需 |  |
| 10 | 隔水式培养箱 | 按需 |  |
| 11 | 电热恒温热水槽 | 按需 |  |
| 12 | 生物安全柜（双人） | 按需 |  |
| 13 | UPS | 按需 |  |
| 14 | 二维条码打印机 | 按需 |  |
| 15 | 扫码枪 | 按需 |  |
| 16 | 振荡混匀器 | 按需 |  |
| 17 | 微量混匀器 | 按需 |  |
| 18 | 移液器（架） | 按需 |  |
| 19 | 八道排枪0.5-10 | 按需 |  |
| 20 | 单道加样枪 | 按需 |  |
| 21 | 可移动紫外灯 | 按需 |  |
| 22 | 电子定时器 | 按需 |  |
| 23 | 电脑/打印机 | 按需 |  |
| 24 | -80℃冰箱 | 按需 |  |

三、PCR实验室基建改造装修需求

- 医院提供场地约为150平米和水、电、排污、医疗废物处理等。

- PCR实验室由中标方在现有的基建基础上，进行相应的继续改造设计，建设方案布局合理，符合PCR实验室建设标准。需提供改造的具体方案。

- 工期在签订合同后7个自然日之内完成建设。

- 所建新冠病毒核酸检测实验室在建设完工后7日内负责取得实验室合格证。

- 实验室内空气必须达到空气质量标准(GB/T18883-2002)

注：供应商投标的项目需满足上述所有技术参数及要求，详细技术资料及证明文件中标后提供。

四、其他要求

- 供应商负责承担包含设备的购置费、包装费、运输费、安装调试费、人工费、保险费、材料费、验收费、税费、检测费、售后服务费等完成本项目的一切费用(包括不可预见费用)和市场风险。

- 所投项目质量合格，符合国家相关标准。

- 供应商在建设完成后免费提供有新冠核酸检测资质人员常驻安徽省中医药大学第一附属医院PCR实验室工作。供应商提供的检测人员的排班及检测工作由院方安排，出具报告的批次及报告时间需满足医院的需求。

- 报告周期：常规检测保证 4 -6小时，快速检测保证 2-4小时，保证 24 小时循环检测。后续如有调整，时间以最新的国家和安徽省文件疫情指挥部规定时限为准。

- 乙方对检测质量结果负责，甲方对乙方提交的检测结果有异议的，应在出具检验结果后7天内提出，如法律法规对标本保存期限有明确规定的，则在标本保存期内提出。如因乙方责任造成的甲方损失，将由乙方承担。

五、供应商还须具备以下资格条件：

- 中华人民共和国境内注册，具备合法有效的营业执照，营业执照具有相关经营范围；

- 供应商须具备《医疗器械经营企业许可证》；

- 供应商所投产品必须具有完善的售后服务体系；

- 供应商必须具有履行合同、产品的供应、保障能力，并在3年内无任何经济纠纷及不良记录；

- 投标人需具备运营省内同级别省级三甲以上医院同类项目的能力，并提供业绩及证明材料。

- 供应商具备独立实验室资格（实验室所在地为医院所在城市），且实验室通过ISO15189认证，具备临床基因扩增实验室资质。

- 投标人获得发改委批复的国家基因检测技术应用示范中心；

- 法律、法规规定的其他条件；