## 罗氏
序号 | 名称 | 参考规格 | 数量（年） | 参考参数
1 | 血糖试纸（葡萄糖脱氢酶法） | 试纸100片 |  | 参数项目 | 参数 | 备注
|  |  |  | 产地 | 原装进口 | 国际知名品牌，符合血糖仪国家标准
|  |  |  | *检测原理 | 葡萄糖脱氢酶 | FAD-GDH(黄素腺嘌呤二核苷酸葡萄糖脱氢酶)
|  |  |  | 采血方式 | 虹吸
|  |  |  | *需血量 | 0.6微升 | 更少吸血量，减少病人痛苦
|  |  |  | * 血样标本 △ | 新鲜毛细血管全血、静脉血、新生儿、动脉血4种血样 | 满足临床科室的不同病人使用
|  |  |  | *测试时间 | ＜4秒 | 时间短，提高医护工作效率
|  |  |  | 测试范围 | 0.6-33. 3mmol/L | 宽范围适用特殊病人检测
|  |  |  | 校正 | 免条码 | 提高工作效率
|  |  |  | 血细胞压积率范围 | 10%~65% | 适合各种科室病人
|  |  |  | *国际标准认证 | 优于 ISO15197：2013 | ＜5.55mmol/L，100%的结果落于±0.56%，≥5.55mmol/L，100%的结果落于±10%；对机器的准确度要求更高，超越美国FDA医院标准
|  |  |  | 抗干扰能力 | 文献支持抗190种物质干扰 | 抗干扰物质越多，结果越精准
|  |  |  | 有效期 | ≥ 18个月
|  |  |  | *使用期限 | 试纸不受开封影响 | 防止用量少的科室误用过期试纸
|  |  |  | 质控品 | ≥ 2种 | 至少满足高低两个浓度
|  |  |  | 操作温度和湿度 | 温度：4-45℃；湿度10-90%
|  |  |  | 试纸保存温度 | 4-30℃
|  |  |  | *试纸设计 | 试纸防洒、180°采血区 | 便于医护操作
|  |  |  | 外观 | 试纸插槽指示灯、背光设计大屏幕 | 便于夜间使用
|  |  |  | *退纸方式 | 一键退纸 | 避免二次污染
|  |  |  | 蓝牙功能 | 支持无线数据传输 | 测糖记录一手掌握