## Sheet1
序号 | 名称 | 参考规格 | 数量（年） | 参考参数
1 | 一次性使用输尿管导引鞘 | UAS-1236 | 20 | 1、输尿管导引鞘规格为10Fr、11Fr、12Fr、13Fr、14Fr，分为男用（46cm）和女用（36cm），根据不同患者可选； 2、鞘管内外壁及整根扩张管有特殊亲水涂层，可用扩张管进行输尿管预扩张，置管造成损伤小； 3、鞘管壁含金属丝，加强支撑力，抗压缩、抗弯折，最大程度减少输尿管软镜的磨损； 4、鞘管表面标有刻度，便于置管时更精确地操作和控制； 5、带有负压吸引口，有效地调整吸引压力，碎石和清石可同步进行，有效提高结石清除率，防止结石返流，降低手术中腔内压力，减少手术并发症。 6、带有一根混合导丝，头端为PU软头，特别适用于输尿管或肾盂畸形等其他导丝不好通过的情况 7、手术过程中建立通道.
2 | 一次性使用输尿管导引鞘 | UAS-1246 | 20
3 | 一次性使用输尿管导引鞘 | UAS-1336 | /
4 | 一次性使用输尿管导引鞘 | UAS-1346 | /
5 | 一次性使用输尿管导引鞘 | UAS-1436 | /
6 | 一次性使用输尿管导引鞘 | UAS-1446 | /
7 | 一次性使用输尿管导引鞘 | UAS-Q-1036 | /
8 | 一次性使用输尿管导引鞘 | UAS-Q-1046 | /
9 | 一次性使用输尿管导引鞘 | UAS-Q-1136 | /
10 | 一次性使用输尿管导引鞘 | UAS-Q-1146 | /
11 | 一次性使用输尿管导引鞘 | UAS-Q-1236 | /
12 | 一次性使用输尿管导引鞘 | UAS-Q-1246 | /
13 | 一次性使用输尿管导引鞘 | UAS-Q-1336 | /
14 | 一次性使用输尿管导引鞘 | UAS-Q-1346 | /
15 | 一次性使用输尿管导引鞘 | UAS-Q-1436 | /
16 | 一次性使用输尿管导引鞘 | UAS-Q-1446 | /
17 | 一次性使用输尿管导引鞘 | UAS-1036 | /
18 | 一次性使用输尿管导引鞘 | UAS-1046 | /
19 | 一次性使用输尿管导引鞘 | UAS-1136 | /
20 | 一次性使用输尿管导引鞘 | UAS-1146 | /