## 进口吻合器
序号 | 名称 | 参考规格 | 技术要求
1 | 弯型和直型腔内吻合器 | 直径：21mm、25mm、29mm、33mm，成钉高度可调（1.0-2.5mm)；钉退高度达到5.5mm。 | 1.主要功能： *（1）有二级精确闭合机制：在组织接合时缓慢闭合，以精确控制压榨程度。 *（2）有组织止退环 ，减少吻合时吻合口张力以及褶皱产生的可能性，促进更精准的成钉，同时减少张力，防止吻合口狭窄。 （3）有可视的调节闭合高度指示针。 2.主要材质：钉仓需钛合金材质。 3.用途：用于消化道重建时端端吻合、端侧吻合或侧侧吻合。 | 临时采购三个月
2 | 直线型切割吻合器和可调节钉仓 | 枪规格：75mm | 1.主要功能： （1）缝钉是6排3D成钉。 *（2）具有近端预压装置，保护成钉高度一致，消除剪刀差。 （3）吻合器可双侧激发。 （4）钉仓成钉高度可在1.5mm、1.8mm、2.0mm三挡调节。 2.主要材质：钉仓需钛合金材质。 3.用途：用于开放手术中组织横断，侧侧吻合，端端吻合、功能性端端吻合及造口关闭。
配套钉仓规格：75mm
二、售后服务：
1 | 所投产品符合国家相关质量标准及采购人验收要求。
★2 | 提供全年原厂7*24小时技术支持（提供承诺函）。
3 | 供应及时，响应迅速，不影响医院正常医疗秩序。
★4 | 验收或使用过程中如发现存在质量问题，应及时派人到现场行进退换货处理，由此产生的一切责任与费用由投标人承担（提供承诺函）。
★5 | 供货过程中如存在虚假、欺骗等行为，招标人有权对投标人处罚违约金。情节严重的交司法机关处置（提供承诺函）。